	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-001
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Instructivo de Excavación
	Versión
	7
	


[image: image1.jpg]

	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Excavar, cargar, transportar y colocar en los sitios de utilización o de desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la conformación y nivelación de la subrasante de la vía a intervenir.

	2. ALCANCE

	Inicia con la intervención de la vía en mal estado que debe ser rehabilitada, delimitando las áreas a intervenir y finaliza una vez se retiran los escombros del sitio de trabajo.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales, - SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora 1 Inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de trafico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Retroexcavadora, volquetas, equipo de topografía (nivel, mira, cinta) y herramienta menor.

	Otros Recursos
	Señalización, dotación de seguridad, botiquín de primeros auxilios, comunicación interna y externa.

	4. ACTIVIDADES
	5. REGISTROS

	1. Gestión social
	Formato Acta de Vecindad
 IMVI-FM-016
Formato Entrega de Volantes 
IMVI-FM-020
Volante Socialización inicio de obra
IMVI-DI-004
Formato Acta de Reunión
GDOC-FM-016

	2. Señalización de la zona de intervención
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación

	3. Realizar trabajos de Topografía en las áreas que conforman la vía a intervenir
	Formato Informe Topografía
IMVI-FM-004

	4. Gestión ambiental: Implementar medidas para minimizar, mitigar y compensar los impactos ambientales durante y después de la excavación, como protección de sumideros, árboles y zonas verdes.
	Formato inicio frente de obra

GTHU-S-FM-001 

Formato de Inspección Ambiental

IMVI-FM-035

	5. Verificar planos e inspeccionar redes de ESP (Investigar los sitios por donde cruzan las redes existentes de las Empresas de Servicios Públicos y hacer estudio de las estructuras adyacentes a la vía para determinar y evitar posibles daños por la intervención.
	Diseño SMVL

	6. Excavar, cargar y retirar el material producto de la excavación, esta actividad ejecutada con el equipo adecuado o de forma manual hasta llegar a las cotas y anchos establecidos.
	Formato Informe de topografía

IMVI-FM-004

Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla
IMVI-FM-006
Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado
IMVI-FM-007

	7. Sobre- Excavaciones (retirar suelos blandos o acolchonamientos en la subrasante y rellenar las sobre-excavaciones hasta las cotas de diseño).
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006
Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado

IMVI-FM-007

	8. En áreas donde no sea posible usar el equipo de excavación, por presencia de redes de servicios públicos, se procederá a realizar la excavación y el retiro del material por medios manuales, hasta un punto donde se pueda utilizar equipo para su cargue.
	

	9. Se deberá proteger la subrasante en todo momento para evitar sobre-excavaciones debido a su deterioro por efecto de fenómenos atmosféricos.
	

	10. Realizar la verificación de niveles y anchos de la vía a intervenir. La cota en cualquier punto de la subrasante no deberá variar mas de tres (3) cms con respecto a la cota de proyecto.
	Formato Informe Topografía 
IMVI-FM-004

	11. Cargar y transportar el material a las escombreras o sitios de desecho autorizados, cumpliendo las normas de la autoridad ambiental competente.
	Formato diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006
Formato Control de Volumen de Material (Valera)
IMVI-DI-001

	12. CONTROLES

	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Excavaciones IMVI-PC-014



REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS
	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección SIG

	000
	Adopción: SOP–Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-001
	15 junio 2006
	OAP

	001
	Adicionar análisis topográfico al inicio e identificar la ubicación de tuberías pertenecientes a los servicios públicos

Solo se establece un registro para la última actividad Certificación de la escombrera
	8 septiembre 2009
	COMITÉ SIG (Acta de reunión 003-Equipo de mejoramiento)

	002
	Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros.
	Noviembre 2011
	MONICA RUBIO ARENAS

	003
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes
	Diciembre 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	004
	Se ajusta a la normatividad vigente
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	5
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	6
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	7
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-001

www.umv.gov.co                                         


Página 2 de 3 

[image: image2.png][image: image3.wmf] 

[image: image4.wmf] 

_1255162997.doc





















