PROTOCOLO DE CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE CARROTANQUES

Bogotá, D.C., diciembre de 2018

CONTENIDO

1.	OBJETIVO:	3

2.	ALCANCE:	3

3.	DEFINICIÓN(ES):	3

4.	RESPONSABLE:	5

5.	MARCO NORMATIVO:	5

6.	PROTOCOLO PARA LA OPERACIÓN DE CARROTANQUES	5

6.1.	TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (CLASE 3, LÍQUIDOS INFLAMABLES)	5

6.1.1.	Definición de la clase.	5

6.1.2.	DIVISIÓN	5

6.1.3.	EMERGENCIAS	6

6.1.4.	¿QUE DEBE HACER ANTE DERRAME O FUGA?	7

6.1.5.	OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES	8

6.1.6.	REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR.	9

6.2.	PROCEDIMIENTO OPERATIVO	9

6.2.1.	EMERGENCIAS PROCEDIMIENTO OPERATIVO	10

6.2.2.	USO DE CELULARES	11

6.2.3.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS:	11

6.3.	SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE	11

6.3.1.	CONTRAINCENDIOS	11

6.3.2.	SALUD OCUPACIONAL	14

6.3.3.	MERCANCIAS PELIGROSAS	14

6.3.4.	PRIMEROS AUXILIOS	17

6.3.5.	PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS	20

6.3.6.	MANEJO DEFENSIVO MANEJO DEFENSIVO	21

# OBJETIVO:

Establecer las condiciones para la operación de los carrotanques, contemplando la manipulación y transporte de hidrocarburos para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad; lo anterior basado en la Guía de Transporte de Mercancías Peligrosas en vehículos automotores de carga Clase 3 del Ministerio de Transporte y en el Reglamento de Operación de Carrotanques de Ecopetrol en la que se abarcan las condiciones de operación de los carrotanques de la UAERMV.

# ALCANCE:

El presente protocolo inicia con establecer las condiciones para el transporte de las sustancias peligrosas (clase 3, líquidos inflamables), el procedimiento operativo para los carrotanques y finaliza con las condiciones en salud, seguridad y medio ambiente para la operatividad del carrotanque y manejo de las sustancias peligrosas.

.

# DEFINICIÓN(ES):

- CISTERNA: es el recipiente usado para el transporte de líquidos, gases o materiales a granel (incluyendo accesorios, refuerzos, aditamentos y escotillas) puede estar montado en forma permanente al chasis del camión.

- COMBUSTIBLE: es toda sustancia o producto que se quema para producir calor o energía.

- Descargue: retiro o descenso de una carga de un vehículo.

- DILATACIÓN: es el aumento de volumen que experimenta la materia en cualquiera de sus estados al elevar su temperatura.

- EMPAQUES: accesorios maleables y moldeables que permiten sellar herméticamente las tapas de los manholes y las uniones roscadas de la tubería de la cisterna.

- HIDROCARBURO: este término incluye al petróleo crudo, fangos, lodos y residuos de la refinación del petróleo.

- IMPLOSIÓN: succión súbita de un recipiente cerrado provocando en su superficie un embobamiento hacia la parte interna.

- INFLAMABLE: es toda sustancia que por efecto de la llama, o por aumento de temperatura puede arder. En ocasiones y según las sustancias puede arder espontáneamente. Lo que caracteriza una sustancia inflamable es su punto de inflamación y su rango de inflamabilidad.

- MANHOLE: es el orificio circular con que cuenta la cisterna, el cual permite la entrada de una persona para la inspección de su interior o el cargue del producto.

- PASARELA O BATEA: es el espacio en la parte superior del tanque por donde el conductor o personal de planta de cargue y descargue se desplaza sobre la cisterna, desde la parte final de la escalera hasta los manholes. Debe estar provista de una malla antideslizante y una línea de vida a ambos lados del tanque para evitar caídas.

- PRESIÓN: es la fuerza ejercida por un producto sobre las paredes de los recipientes que lo contiene, puede ser considerablemente aumentada si el producto contenido en el recipiente pasa de un estado líquido a gaseoso.

- PRESIÓN DE VAPOR: tendencia de un líquido a transformarse en gas mediante la evaporación, a mayor tensión de vapor mayor evaporación.

- PUNTO DE INFLAMACIÓN: es la temperatura más baja de la sustancia a la cual su vapor forma una mezcla inflamable con el aire.

- REACCIÓN: transformación o cambio químico; interacción entre dos o más sustancias para formar otras nuevas.

- ROMPE OLAS: divisiones internas de la cisterna que contienen el oleaje del producto y se encuentran ubicadas en los compartimentos de la cisterna.

- TAPA DE LOS MANHOLES: es el accesorio que se encarga de cerrar herméticamente el orificio para evitar la salida del producto y cuenta con una válvula de alivio.

- VÁLVULA DE DESCARGUE: es la válvula por donde se realiza la operación de descargue, puede encontrarse en la parte trasera de la cisterna o en la parte lateral.

- VÁLVULAS DE DESFOGUE O ALIVIO: son las válvulas colocadas en las tapas de los manholes o en la superficie del tanque, necesarias para permitir la salida de vapores y evitar o aliviar la sobre presión de la cisterna.

- RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas

- ACTO SUBESTÁNDAR: Comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente.

- CONDICIÓN SUBESTÁNDAR: Circunstancia que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente

- CAUSAS INMEDIATAS: son las circunstancias que se presentan antes del contacto con la energía. Son denominados acto Subestándar y Condición subestándar.

- CAUSAS BÁSICAS: Corresponden a las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas (Causas inmediatas), se determinan como factores

- HIGIENE INDUSTRIAL: Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y aplicados a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ambientales, que pueden ocasionar enfermedades profesionales en los trabajadores.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, evaluación y control de los Factores de Riesgo que puedan ocasionar accidentes de trabajo.

- SALUD OCUPACIONAL: Grupo de disciplinas que tienen como objetivo Fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar en los trabajadores; prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de trabajo.

- GERENCIA OPERACIONES (RESPUESTA) Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO POST-DESASTRE (RECUPERACIÓN): en una región o comunidad especifica que puede ser afectada por diversas amenazas.

- MEDIO AMBIENTE: Toda interacción del hombre con el hábitat que lo rodea.

- GESTION AMBIENTAL: Es el conjunto de medidas, decisiones y acciones que se toman frente a un problema o riesgo ambiental para su solución o manejo.

- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: Es una estructura organizativa que incorpora la planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental.

- ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

# RESPONSABLE:

La ejecución del presente protocolo estará a cargo de la Gerencia de Producción (Secretaría Técnica del PESV) y de la Secretaría General (Talento Humano).

# MARCO NORMATIVO:

- Ley 1503 de 2011 Por al cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.

- Decreto 2851 de 2013. Por la cual se reglamentan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18 y 19 de la ley 1503 de 2011.

- Resolución 2273 de 2014. Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021.

- Resolución 1565 de 2014. Por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad vial.

- Resolución 1231 de 2016. Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

# PROTOCOLO PARA LA OPERACIÓN DE CARROTANQUES

## TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (CLASE 3, LÍQUIDOS INFLAMABLES)

### Definición de la clase.

Son líquidos inflamables los líquidos, mezcla de líquidos, o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, entre otras, siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas), que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60,5 °C en ensayos en vaso cerrado, o no superior a 65,6 °C en ensayos a vaso abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación.

En esta Clase también figuran:

- Los líquidos que se presentan para el transporte a temperaturas iguales o Superiores a las de su punto de inflamación.

- Las sustancias que se presentan para el transporte a temperaturas elevadas en estado líquido, y que desprenden vapores inflamables a una temperatura igual o Superior a la temperatura máxima de transporte.

### DIVISIÓN

De acuerdo con Naciones Unidas la Clase 3 de líquidos inflamables no tiene divisiones.

¿Cómo se identifican?

Las unidades de transporte que movilicen estos productos se identifican con rótulos en forma de rombo con fondo de color rojo, un pictograma en forma de llama, de color negro o blanco, en la parte superior, y en el ángulo inferior el número 3 en color negro o blanco, al igual que la llama.

Identificación y rotulado

UN 1202

Número Naciones Unidas para Gasolina

UN 1203

Número Naciones Unidas para A.C.P.M.

### EMERGENCIAS

RIESGOS DE LA CLASE 3, LÍQUIDOS INFLAMABLES

- Explosión: por contacto de los vapores con el aire, formando una mezcla explosiva.

- Irritación: por inhalación, ingestión o contacto breve con la piel, ojos y mucosas.

- Intoxicación: por inhalación, ingestión o contacto breve con la piel, ojos y mucosas.

TRANSPORTE DE LÍQUIDOS INFLAMABLES EN VEHÍCULOS CISTERNA

- Revise que no existan fugas de producto en la válvula de descargue.

- No olvide revisar los empaques de los manholes y el sello hermético de las tapas, así como el estado de los precintos.

- Para evitar la implosión de la cisterna, revise que al iniciar el descargue las válvulas de alivio y escotillas se encuentren abiertas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión:

No induzca al vómito; haga rápidamente un lavado gástrico con carbón activado para prevenir la absorción. Dé a beber abundante agua o leche.

- En caso de inhalación:

Traslade la persona afectada hacia un sitio fresco, manténgalo abrigado y en reposo. Suminístrele oxígeno si hay pérdida de conciencia. Si se detiene la función respiratoria proporciónele respiración artificial.

- En caso de contacto con los ojos: lávelos con abundante agua durante quince minutos aproximadamente.

- En caso de contacto con la piel: remueva toda la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón. Al quemarse por contacto con material caliente, también lave la piel.

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados para que puedan tomar las precauciones que les permita protegerse a sí mismos.

### ¿QUE DEBE HACER ANTE DERRAME O FUGA?

- Activar el Plan de Contingencia establecido.

- Revise que no existan fugas de producto en la válvula de descargue.

- Elimine todas las fuentes de ignición (no fume, no use bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).

- Todo equipo que se maneje cerca del producto debe estar conectado a tierra.

- No toque ni camine sobre el material derramado.

- Detenga la fuga, en el caso de poder hacerlo sin riesgo.

- Prevenga la entrada del producto hacia fuentes de agua, vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

- Absorba el producto derramado con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transfiéralo a contenedores.

- Use herramientas limpias y a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

- Realice una excavación adelante del derrame para contener el líquido.

- Tenga cuenta que el rocío de agua puede reducir el vapor, pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados.

En pro con el compromiso con la vida de las personas y el medio ambiente, todo el personal que labore directamente o como contratista, debe cumplir y hacer cumplir las siguientes reglas establecidas por la UAERMV:

### OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES

- Cumplir con la Normas Fundamentales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- El conductor debe realizar una inspección visual diaria (Preoperacional) al vehículo asignado para las operaciones la UAERMV y dejar evidencias o registros de la misma.

- Portar durante el recorrido la Hoja de Seguridad del Producto transportado, reglamentada por el Decreto 1609 de 2002.

- Portar durante el recorrido el equipo para atención de emergencias Suministrado por la UAERMV. (Kit de Contingencias).

- Abstenerse de abrir las escotillas del tanque y/o la válvula de descargue entre los puntos de origen y destino de la mercancía, salvo que se presente una situación de emergencia o se ordene una inspección por parte de la autoridad competente.

- Seguir los procedimientos establecidos en el plan de contingencia.

- Evitar estacionar el vehículo cargado de mercancías peligrosas en zonas escolares o residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de gran concentración de vehículos, excepto que sea estrictamente necesario.

- Responder por la conservación y buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo, garantizar que los rótulos de identificación de la mercancía, placa de número UN y luces reflectivas permanezcan limpias y en buen estado permitiendo su plena identificación y visibilidad.

- Examinar permanentemente, las condiciones generales del vehículo, en caso de encontrar alguna eventualidad reportar inmediatamente a la Gerencia de Producción.

- No movilizar: personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.

- NO fumar en la cabina del vehículo ni en las instalaciones de cargue y descargue, NO operar el vehículo bajo el efecto de medicamentos, alcohol, drogas o cualesquiera otras sustancias que produzcan sueño o afecte su capacidad para conducir.

- No debe participar en las operaciones de carga, descarga y trasbordo de mercancías peligrosas.

- Realizar la vigilancia y señalización correspondiente cuando por motivo de emergencia, falla mecánica o accidente el vehículo se detenga en un lugar diferente a su destino. Notificar cualquier incidente, accidente o avería que durante el transporte de la mercancía peligrosa se presente, a la Gerencia de Producción y a los contactos establecidos en el Plan de Contingencia.

- Acatar lo estipulado por la ley en cuanto a transporte de hidrocarburos se refiere, en especial las restricciones de movilización.

- Respetar y acatar las normas establecidas por los operadores en sitios de parqueo, cargue y descargue.

- Usar los elementos de protección personal entregados por la UAERMV.

- Conocer los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, establecidos mediante el Decreto 321 de 1999.

### REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y CONDUCTOR.

El conductor debe tener:

- Cédula

- Licencia de conducción

- Afiliación a ARP

- Afiliación a EPS

El vehículo debe tener:

- Seguro obligatorio

- Tarjeta de Propiedad

- Certificado de Revisión Técnico-mecánica vigente

## PROCEDIMIENTO OPERATIVO

- El operario deberá verificar que el compartimiento del carrotanque se encuentre desocupado antes de realizar el tanqueo.

- Después de realizar la verificación el operario debe dirigirse a una de las estaciones de servicio autorizadas por la UAERMV.

- El conductor estacionará el carrotanque en el sitio indicado, aplicará el freno de emergencia, apagará el motor, radio y demás aparatos eléctricos que puedan producir chispa.

- Después de leer el chip y con los elementos de protección personal en la zona de cargue el operador abre las tapas de las cúpulas y cortinas de los compartimentos. Es necesario que el operario cuente con Certificación para trabajo seguro en alturas, para realizar el procedimiento

- Se realiza el cargue del combustible en el carrotanque

- Al finalizar la operación el operador cierra las tapas de las cúpulas y las cortinas de los compartimentos y sella el vehículo.

- El conductor retira el carrotanque de la zona de cargue y se dispone a transportar el combustible a los frentes de obra donde es requerido.

- En los frentes de obra el conductor realiza un aislamiento con conos, además deberá verificar las condiciones de seguridad de la tarjeta de emergencia del combustible; aplicará el freno de emergencia, apagará el motor, radio y demás aparatos eléctricos que puedan producir chispa y hará el cargue de combustible a la maquinaria que lo necesite.

- El conductor retira los conos del aislamiento y se dirige a los frentes de obra donde es requerido.

### EMERGENCIAS PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Sobrellenado:

Si se llegase a presentar un SOBRELLENADO del carrotanque, o sea si se le introduce hidrocarburo por encima de su capacidad, y se presenta escape, pero este queda localizado en la parte superior del tanque (canal), sin producir ningún derrame proceda de la siguiente manera:

- Suspenda la operación.

- Active el plan de emergencia avise al responsable del área de producción (Líder Operativo) y a bomberos

- Descargue el producto excedido por los desfogues en tambores, de modo seguro hasta que el tanque llegue a su máximo nivel de llenado.

- Cierre los tambores herméticamente y sitúelos en un lugar al aire libre, retirados de fuentes de ignición.

- Informe al supervisor y al operador de la estación quienes decidirán la disposición final del hidrocarburo.

- Elabore el respectivo reporte inicial del incidente (Plan de Contingencia).

Derrame o rebosamiento:

Si se presenta un DERRAME de producto en el sistema de cargue o descargue, o si el tanque (cisterna) llega a romperse o rebosarse, proceda así:

- Suspenda la operación

- Active el plan de contingencia avise al responsable del área de producción (Líder Operativo) y a bomberos

- No permita dar ignición a los motores de los vehículos localizados en el área afectada y contigua.

- Suspenda toda la operación en un radio de 30 metros alrededor del área de la emergencia. e) Trate de que el producto derramado quede confinado dentro de los sistemas de contención.

- Intente secar el producto derramado utilizando arena, aserrín.

- La operación solamente se reanudará cuando la emergencia haya sido superada, y el funcionario encargado lo autorice.

- Elabore el respectivo reporte inicial del incidente (Plan de Contingencia).

Incendio en el carrotanque:

Si se presenta FUEGO EN EL CARROTANQUE, actué de la siguiente manera:

- Suspenda la operación. Cierre la válvula del carrotanque.

- Desconecte el vehículo.

- Active el plan de contingencia avise al responsable del área de producción y a bomberos.

- Combata el fuego con los extintores y el sistema de espuma de la rampa de cargue.

- Si no se puede extinguir el fuego, trate de retirar el carrotanque de la instalación, a un sitio donde no se ponga en peligro las instalaciones.

- La operación solamente se reanudará cuando la emergencia haya sido superada, y el funcionario encargado lo autorice.

- Elabore el respectivo informe inicial del incidente (Plan de Contingencia).

Velocidades máximas permitidas en las operaciones de la UAERMV:

| DESCRIPCIÓN CARRETERAS | VELOCIDAD (KPH) |
| --- | --- |
| Dentro de la sede operativa o producción | 10 |
| Carreteras nacionales | 60 |
| Vías en ciudades | 50 o la establecida por la autoridad local |
| Vías en facilidades o al interior de localizaciones | 10 |

Las anteriores son Velocidades Máximas permitidas en condiciones ideales de visibilidad, buen clima y buen estado de la vía, no son velocidades de crucero y deben disminuirse y adaptarse a las condiciones del momento. Así mismo, se debe reducir la velocidad en sectores críticos, de acuerdo con las normas del Código Nacional de Tránsito (reducir velocidad a 30 KPH en sectores poblados, zonas escolares, curvas, intersecciones).

### USO DE CELULARES

Se prohíbe utilizar teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicación bidireccional mientras este conduciendo un vehículo. En caso de respuestas a emergencias operativas se permite dispositivos de escucha pasiva y radio bidireccional, siempre que se haya llevado a cabo una evaluación de los riesgos documentadas y se hallan establecidos controles adecuados.

### ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS:

- Calzado de seguridad para ingresar a las áreas operativas

- Guantes resistentes al contacto con hidrocarburos. Protección respiratoria.

- Protector auditivo.

## SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

### CONTRAINCENDIOS

- Combustión: Reacción química, producida entre un combustible y un oxidante (aire), generado bajo condiciones especiales.

- Incendio:

Proceso de combustión:

Transferencia de Calor: El calor (energía) se puede transmitir de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura.

Las formas para eliminar el fuego son: Eliminando: el combustible (remoción), la temperatura (enfriamiento) o el oxígeno (sofocación).

Las fuentes generadoras de incendio son: Eléctricos, mecánicos, llamas abiertas, gases, fenómenos naturales e ignición espontánea. Formas de transmisión de calor:

- Conducción: El calor se transmite por contacto entre dos cuerpos. Convección: El calor se transmite por el movimiento de las masas de aire caliente.

- Radiación: Emisión de ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz que son absorbidas por los cuerpos opacos.

Para que exista fuego se requieren cuatro elementos: Oxígeno, Temperatura, Combustión y Reacción Química en Cadena.

CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS:

- Fuegos tipo A: Papel, Cartón, Basura, Carbón, telas, etc.

- Fuegos tipo B: Derivados del Petróleo.

- Fuegos tipo C: Sistemas eléctricos energizados.

EXTINTOR: Recipiente cilíndrico de accionamiento manual, que permite dirigir y proyectar un agente extintor sobre el fuego.

USO ADECUADO DEL EXTINTOR:

CLASES DE EXTINTORES

CUIDADOS CON EL EXTINTOR:

- Revise estado periódicamente, teniendo en cuenta que no haya sido utilizado, que su manómetro indique buena presión y no presente abolladuras.

- Manténgalo a su alcance y accesible.

- Verifique la tarjeta de mantenimiento y fecha de vencimiento.

### SALUD OCUPACIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.

Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

- Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante de la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

- Incidente: En todas las actividades diarias del hogar y del trabajo, los riesgos están latentes, por lo cual es importante estar atentos y tomar las medidas necesarias para prevenirlos. Un INCIDENTE es un suceso repentino no deseado que se presenta en una actividad laboral y que conlleva un riesgo potencial de lesiones o daños materiales a la propiedad, al proceso o al ambiente.

- Incapacidad laboral: Se define como incapacidad laboral, la incapacidad que afronta un trabajador para laborar, como consecuencia de una enfermedad o un accidente de trabajo. La incapacidad laboral puede presentarse de forma temporal o permanente y puede ser parcial o total. Una incapacidad permanente conduce necesariamente a la pensión del trabajador.

- Incapacidad por enfermedad general: Se define como incapacidad por enfermedad general todo estado patológico o temporal que NO sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

### MERCANCIAS PELIGROSAS

Mercancía peligrosa: Materia o sustancia que posee un riesgo potencial hacia la salud, los bienes y el medio ambiente.

Elementos de la cadena del transporte: Remitente, Transportador, Propietario, Conductor y Destinatario.

Unidad de transporte:

Es el compartimento o espacio donde se almacena la mercancía para su transporte, el cual puede ser o no, parte integral del vehículo de transporte de carga.

Rotulo:

Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de colores y símbolos que se ubican sobre las unidades de transporte.

Clasificación:

1. Explosivos.

2. Gases.

3. Líquidos Inflamables.

4. Sólidos Inflamables.

5. Materias Comburentes, Peróxidos Orgánicos.

6. Tóxicos e Infecciosos.

7. Radioactivos.

8. Corrosivos.

9. Misceláneos.

UN: Número de (4) dígitos asignado oficialmente a cada producto, para su identificación, por el comité de expertos de las Naciones Unidas.

Señalización vehículos: Los vehículos se deben señalizar en los cuatro lados de la unidad de transporte.

Tarjeta de emergencia: Documento que entrega el remitente al conductor y que éste debe leerlo y portarlo a la vista en la cabina, tiene elementos:

- Identificación de la sustancia y el proveedor.

- Identificación de peligros

- Controles de exposición y protección personal.

- Estabilidad y Reactividad.

- Primeros auxilios.

- Medidas en caso de incendio

- Medidas en caso de vertimiento o fuga.

Señor Conductor: Recuerde que está prohibido transportar mercancías peligrosas con productos de uso o consumo humano ó animal, ni con personas.

ROMBO (DIAMANTE) DE LA NFPA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO):

Es un rombo dividido a su vez en cuatro rombos que determinan ciertas características de cada uno de los productos.

AZUL: Peligros para la salud. ROJO: Riesgo inflamabilidad. AMARILLO: Riesgo de reactividad. BLANCO: Peligro específico.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TENER EN CUENTA:

- Realice la inspección de su vehículo antes de ir a cargar la mercancía.

- Supervise que el cargue y descargue de las mercancías se haga de manera correcta, con el fin de no generar daños a los contenedores y por ende posibles fugas.

- Tenga en cuenta que los líquidos van arriba y los sólidos abajo, evitando contaminación y daños en el embalaje de los productos.

- Periódicamente durante el viaje inspecciones el vehículo en busca de posibles fugas de la mercancía.

USTED DEBE:

- Exigir al proveedor de la mercancía que le haga entrega de la tarjeta de emergencia.

- Identificar el vehículo y la unidad de transporte con UN de los productos que transporta.

- No fumar cuando este transportando mercancías peligrosas.

- Verificar que lleve todos los equipos de emergencia.

- Reportar cualquier fuga o situación de emergencia de manera oportuna a la UAERMV

- Respetar los límites de velocidad

- Conocer el Plan Nacional de Contingencias (PNC).

### PRIMEROS AUXILIOS

Todos los cuidados, atenciones inmediatas y provisionales, que se le prestan a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina, antes de recibir atención médica especializada.

ACTITUD DEL AUXILIADOR:

Normas Generales:

Actuar con seguridad y serenidad.

- No ser reflejo del lesionado.

- No deje solo a la víctima.

- Revise a la víctima.

- Cerciórese del estado de conciencia.

- Realice una identificación plena de la víctima.

- Dé órdenes claras y precisas.

- De su actitud depende la vida de la víctima.

OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:

- Conservar la vida.

- Evitar complicaciones.

- Garantizar un traslado adecuado y oportuno del paciente.

EVALUACIÓN GENERAL DEL PACIENTE:

ESTADO DE CONCIENCIA:

- Afloje ropa.

- Evitar movimientos innecesarios.

- No suministre medicamentos.

SIGNOS VITALES:

Señales o reacciones que presenta un ser humano y revelan funciones vitales.

CLASIFICACIÓN:

RESPIRACIÓN: Acto involuntario que puede hacerse consiente, e inconsciente cuya función es el intercambio gaseoso.

COMO ACTUAR SI SE PRESENTA ASFIXIA:

Se han diseñado muchas firmas de respiración artificial. La más práctica para la reanimación de urgencia es el procedimiento boca a boca: El reanimador sopla aire a presión en la boca de la Victima para llenarle los pulmones. Antes de ello debe retirarse cualquier cuerpo extraño que obstruya las vías respiratorias.

PULSO: Expansión rítmica de la arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón.

CIFRAS NORMALES DEL PULSO:

EDAD          			           PUL X MIN

Niños ( < 6 años)      	 		130 - 140

Niños ( > 6 años)      			80 - 10

Adultos          			          60 - 90

Ancianos         			60 ó menos

HERIDAS:

Lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos blandos:

QUE HACER:

- Coloque al paciente en posición cómoda.

- Lávese las manos.

- Lave y seque la herida.

- Desinféctela.

- Si es necesario cúbrala.

- No aplicar medicamentos.

HEMORRAGIAS: Término con que se denomina el sangrado externo o interno que se produce por la rotura de uno de los vasos sanguíneos que componen el sistema circulatorio.

QUEMADURAS:

Las quemaduras son accidentes frecuentes ya que a diario se manipulan utensilios que emiten calor o productos corrosivos que pueden quemar la piel, de tal manera que existen diferentes tipos de quemaduras.

QUE HACER:

Primer Grado:

- Lavar con agua fría y jabón.

- Colocar compresas de agua fría.

Segundo Grado:

- Lavar con agua limpia fría y jabón.

- No reventar ampollas, llamar a una ambulancia o llevarlo a un centro asistencial si la extensión es mayor que la palma de la mano.

Tercer Grado:

- Lavar con agua hervida fría.

- Cubrir con gasa.

- Llamar a su servicio de emergencias médicas o llevar a un centro asistencial.

FRACTURAS:

Las fracturas es la pérdida de la integridad del hueso, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso.

QUE HACER:

- Retire la víctima del lugar del accidente.

- Identifique el tipo de fractura.

- Inmovilice.

- Vigile el color, calor, edema y control de pulso.

- Oriente los nudos hacia un mismo sitio nunca lo haga donde existe posiblemente la fractura.

### PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS

OBJETIVO GENERAL:

Establecer lineamientos para afrontar eventuales derrames, fugas o eventos relacionados con mercancías peligrosas que se presenten en el desarrollo de la operación o manipulación del transporte terrestre, mediante herramientas estratégicas, informáticas y operativas, que permitan prever, controlar, mitigar y corregir los impactos adversos al medio ambiente y a la población, de manera adecuada y eficaz.

GENERALIDADES DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS:

Es la definición previa de la forma como se atenderá un evento específico (incendio, inundación, derrame) del SNPAD y los sectores comunitarios afectados por una amenaza, controlando para ello la situación derivada de la emergencia. El PNC está compuesto por:

- PLAN ESTRATÉGICO: Contiene la filosofía, objetivos, alcance, organización y asignación de responsabilidades dentro de la empresa PNC.

- PLAN OPERATIVO: Establece los procedimientos básicos de operación y acción del PNC para afrontar adecuada y eficazmente una contingencia de acuerdo con los recursos humanos y equipos disponibles.

- PLAN INFORMÁTICO: Establece las bases en términos de sistema de manejo de información, a fin de que los procedimientos estratégicos y operativos sean eficientes.

AREA DE INFLUENCIA GEOGRÁFICA:

El Plan de Contingencias tiene cobertura Nacional y por lo tanto, cubre las contingencias que le acontezcan a sus automotores en los corredores viales, utilizados para el transporte de mercancías Peligrosas, las cuales afecte aguas superficiales y subterráneas, suelos, asentamientos humanos, reservas naturales y zonas de gran valor ecológico.

CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS:

El Procedimiento Nacional de Contingencia establece tres (3) niveles de emergencia, según el área de influencia afectada por el derrame y según éstas, se activan los procedimientos Locales, Regionales o Nacionales tal como sea necesario.

- PROXIMIDAD A LAS OPERACIONES GRADO MENOR. Ocurre en área de influencia local. Se atiende con procedimientos locales y/o sistemas de ayuda mutua. PNC en alerta.

- GRADO MEDIO. Ocurre en áreas de influencia local o regional. El PNC se activa, pero opera bajo coordinación local – regional.

- GRADO MAYOR. Ocurre en zonas fuera de área de influencia local. Requiere control técnico y operativo inmediato del PNC.

LÍNEA DE ACTIVACIÓN PARA LA RESPUESTA A CONTINGENCIAS.

- Ocurrencia Emergencia

- Dar aviso de la situación de emergencia.

- Verificar la situación de la emergencia.

- Determinar tipo y nivel de emergencia.

- Activar la respuesta según emergencia.

- Organizar los recursos.

- Notificación.

- Ejecutar acciones de respuesta.

- Finalización de la emergencia.

- Evaluación del PNC.

EQUIPOS DE EMERGENCIA: Los incluidos en el kit de contingencias pertenecientes a la UAERMV y los respectivos elementos de Protección Personal.

Contra Incendios: Tres extintores de 20 lbs. Multipropósitos ubicados en cabina y unidad de transporte.

### MANEJO DEFENSIVO MANEJO DEFENSIVO

Aplicar los procedimientos necesarios para manejar sin poner en peligro vidas, ahorrando tiempo y dinero, sin importar las condiciones que le rodeen y las acciones de otros.

OBJETIVO DEL MANEJO DEFENSIVO:

Motivar un cambio en el comportamiento del individuo con el fin de prevenir accidentes, minimizando los costos humanos, sociales y económicos.

LECTURA DE LA VÍA: Consiste en leer e interpretar toda la información que nos da la vía.

SEÑALES DE TRÁNSITO:

Se caracterizan por emitir un mensaje a través de signos. Para esto es importante que usted señor conductor las Conozca y las interprete correctamente.

PROCEDIMIENTO PARA EVITAR ACCIDENTES:

- Reconozca el peligro (examine el camino y tránsito delante y detrás suyo).

- Identifique el peligro y tome la mejor opción.

- Actúe correctamente y a tiempo.

CONDICIONES QUE AFECTAN LA CONDUCCIÓN SEGURA:

- Las condiciones físicas del conductor. (Fatiga, somnolencia, enfermedades, etc.)

- Las condiciones mentales del conductor. (Estrés, emociones, actitudes, etc.)

- Las condiciones de la vía. (Huecos, depresiones, sin señalización, etc.)

- Las condiciones ambientales. (Lluvia, neblina, bruma, roció, etc.)

- Las condiciones del tránsito. (Formas de conducir de los demás conductores)

- Las condiciones del vehículo. (Problemas de frenos, dirección, luces, etc.)

CARACTERÍSTICAS DE UN CONDUCTOR SEGURO

- CONOCIMIENTO: De las normas y acciones adecuadas para el manejo seguro.

- HABILIDAD: Es una aptitud generada por la experiencia en el manejo seguro de vehículos.

- AGUDEZA MENTAL: Ser consiente de sí mismo, estar alerta siempre sobre las condiciones de anejo y su entorno.

- DISERNIMIENTO: Capacidad de análisis de alternativas y selección de la más adecuada.

- PREVISIÓN: Anticiparse y prepararse para enfrentar de una manera adecuada los peligros.

DISTANCIA DE PARADA:

Es la sumatoria de la distancia de reacción y la distancia de frenado.

Distancia de Reacción:

Es el tiempo que demora la señal que da el cerebro en llegar al pie para empezar a aplicar el freno.

Distancia de Frenado:

Es el tiempo que transcurre desde que se empieza a aplicar el freno hasta que el vehículo se detiene.

RECUERDE:

Que en condiciones adversas (Lluvia, Lodo, etc.) usted debe contar 10 segundos y en condiciones normales (pavimento seco) 5 segundos.

PROCEDIMIENTO DE LAS 4 eMs PARA EVITAR CHOQUES DE FRENTE:

- Mire o lea la carretera.

- Merme o reduzca la velocidad.

- Manténgase a la derecha.

- Maniobre fuera de la carretera.

TENGA EN CUENTA:

Los accidentes de frente son los más graves, por lo tanto, actué con seguridad aplicando permanentemente este procedimiento.

IMPORTANTE:

La velocidad aplicada se debe ajustar a los límites permitidos por la LEY, nunca los supere y RECUERDE la velocidad máxima permitida para el transporte de HIDROCARBUROS es de 60 Kph.

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

| Elaborado y/o Actualizado por EQUIPO OPERATIVO SIG del Proceso: | Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| ALEXANDER OLIVEROS PAREDES Contratista Enlace SIG-GP | Firma: | Firma: |
| Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG: |  |  |
| ALEXANDER PEREA MENA Contratista – Proceso SIG |  |  |
|  | DIANA PAOLA MUÑOZ GARCIA Gerente de Producción | MARTHA PATRICIA AGUILAR Representante de la Alta Dirección |

CONTROL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se elabora Protocolo de Operación de carrotanque, en el marco del nuevo proceso de Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo. | Diciembre de 2018 | Jefe Oficina Asesora de Planeación. |