## Hoja1
| TIPO DE PROCESO MISIONAL |  |  |  | Código: | GLAB-CP-001
| PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO |  |  |  | Versión: | 4
| CARACTERIZACIÓN DE PROCESO |  |  |  | Fecha: | Febrero 2026
OBJETIVO
Aportar al aseguramiento de la calidad de las intervenciones de la UAERMV realizando ensayos y entregando resultados confiables, de manera oportuna, los cuales son utilizados como insumos para: los proyectos de innovación misional, los diseños de la estructura de pavimento, los diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado.
ALCANCE
Este proceso inicia desde la solicitud del servicio, preparación del ítem de ensayo, ejecución de los ensayos de laboratorio, hasta la generación, emisión y envió del informe de ensayo con los resultados obtenidos.
LÍDER ESTRATÉGICO: |  |  |  | LÍDER OPERATIVO: Si aplica
GERENTE PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRADO 5, CÓDIGO 222
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Direccionamiento estratégico (DES). Externos: • Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. |  | • Solicitud del proceso de direccionamiento estratégico. • Plan de Desarrollo Distrital. | P | • Establecer y/o actualizar los indicadores de gestión del proceso. • Establecer y/o actualizar el plan de acción Institucional PAI. • Establecer y/o actualizar el mapa de riesgos del proceso. | • Indicadores de gestión del proceso. • Plan de acción institucional. • Mapa de riesgos. | Internos: • Direccionamiento estratégico (DES).
Internos: • Estrategia y gobierno de TI (EGTI). Externos: • Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. |  | • Solicitudes de estrategia y gobierno de TI. • Plan de Desarrollo Distrital | P | • Establecer y/o actualizar los activos de información del proceso. | • Matriz de activos de información. | Internos: • Estrategia y gobierno de TI (EGTI).
Internos: • Gestión Jurídica (AGJUR). |  | • Solicitud del proceso de gestión jurídica. | P | • Establecer y/o actualizar el normograma del proceso. | • Normograma | Internos: • Gestión Jurídica (AGJUR).
Internos: • Ordenador del gasto para el proyecto inversión del cual provengan los recursos para el desarrollo de las actividades del laboratorio. |  | • Solicitud de actualización del plan anual de adquisiciones. | P | • Programar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de laboratorio. | • Plan anual de adquisiciones PAA. | Internos: •Ordenador del gasto para el proyecto inversión del cual provengan los recursos para el desarrollo de las actividades del laboratorio.
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Compromisos de la direccion del laboratorio. | P | • Establecer y/o actualizar la política de gestión del laboratorio | • Manual del sistema de gestión del laboratorio | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos: • Contratista |  | • Inventario de los equipos. • Manuales de los equipos. • El control de uso de los equipos. • Hojas de vida de los equipos. • Informes de mantenimiento, verificación, comprobaciones intermedias y calibración. | P | • Establecer el cronograma de aseguramiento metrológico del laboratorio. | • Cronograma de aseguramiento metrológico del laboratorio. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos: • Contratista
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Normas técnicas vigentes. • Alcance de la acreditación. • Resultado del aseguramiento de la validez de los resultados. | P | • Realizar cronograma de aseguramiento de la validez de los resultados. | • Cronograma de aseguramiento de la validez de los resultados. | Internos: • Gestión de laboratorio(GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Acciones del plan de mejoramiento. • Acciones del plan de acción. • Acciones de mejora. • Resultados de evaluaciones de las formaciones anteriores. • Quejas. • Resultados del análisis de aseguramiento de la validez de los resultados. • Resultados de las supervisiones. • Entre otras. | P | • Realizar cronograma de formación del laboratorio. | • Cronograma de formación del personal del laboratorio. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. |  | • Acuerdos de servicios. • Solicitudes de servicios (correos, actas de reunión, ordenes de trabajo entre otros). • Programación de roles del mes anterior. | P | • Programar el personal de acuerdo en los diferentes roles para la ejecución de los servicios (mensualmente). | • Programación de roles. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. |  | • Solicitudes de los clientes internos. • Acuerdos de servicios. • Solicitudes de servicios (correos, actas de reunión, ordenes de trabajo entre otros). | P | • Establecer la capacidad del laboratorio (solicitud de los servicios del laboratorio). | • Acuerdos de servicios con los clientes internos. • Actas de reunión. • Solicitudes de los clientes aprobadas. | Interno: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica |  | • Acuerdos de servicios de los clientes internos. • Solicitudes de servicios (correos, actas de reunión, ordenes de trabajo entre otros). | H | • Ejecutar los servicios del laboratorio por medio de la manipulación de las muestras, ítems de ensayos, ejecución de los ensayos, realización de los informes, y envió de los informes de ensayo a los clientes internos. | • Informes de ensayos enviados. | Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica
Internos: • Ordenador del gasto para el proyecto inversión del cual provengan los recursos para el desarrollo de las actividades del laboratorio. |  | • Plan anual de adquisiciones. | H | • Elaborar las solicitudes de las necesidades, fichas técnicas, revisiones y ajustes a los estudios previos, para los contratos. | • Documentos previos para los proceso contractuales • Solicitud de necesidades. • Fichas técnicas. • Revisión y ajustes a los estudios previos. | Internos: • Gestión contractual.
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Contratistas. |  | • Cronograma de aseguramiento del equipamiento del laboratorio. • Equipos fuera de uso (dañados o con alguna defecto). • Solicitudes de insumos. | H | • Ejecutar el cronograma de aseguramiento metrológico. | • Equipos, conjuntos y elementos operativos. • Devoluciones a almacén de los equipos e insumos que quedan fuera de servicio. • Registro a almacén de los repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos. • Ordenes de salidas de los equipos. • Registros del mantenimiento correctivo, preventivo, inspecciones, verificaciones y comprobaciones intermedias. • Certificación de calibración. • Control del uso de los insumos. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Gestión de recursos físicos.
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos. • Contratistas. |  | • Registros de las verificaciones y comprobaciones intermedias. • Certificado de calibración. | H | • Realizar la verificación del cumplimiento de las tolerancias, la exactitud y la liberación del equipamiento. | • Equipamiento liberado para su uso. • Seguimiento para mantenimiento correctivo. • Instrumentos de medición para calibración. • Equipamiento que queda fuera de servicio. • Trabajos no conformes. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Gestión de recursos físicos.
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos: • Contratistas. |  | • Ensayos a ejecutar para el aseguramiento de la validez de los resultados. | H | • Ejecutar el cronograma de aseguramiento de la validez de los resultados. | • Registros de la ejecución del aseguramiento de la validez de los resultados ejecutado. • Informes de la participación en ensayos de aptitud. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Formatos de informe de ensayos a validar. | H | • Realizar la validación de los formatos de informe de ensayos. | • Formatos de informe de ensayos validados. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Cronograma de aseguramiento de la validez de los resultados ejecutado. • Certificados de calibración. • Registros de liberación del equipamiento. • Registros de toma de datos de los ensayos de repetibilidad. | H | • Realizar la verificación del método y la evaluación de la incertidumbre de los métodos objeto del alcance de la acreditación. | • Evaluación de la incertidumbre. • Informe de verificación del método. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Registros de la capacitación, la evaluación, la supervisión y la repetibilidad realizadas y aprobadas para el personal a autorizar. | H | • Autorizar al personal para la realización de los métodos de ensayo objeto del alcance de la acreditación. | • Personal autorizado para la realización de los métodos de ensayo objeto de la acreditación. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Cronograma de formación del personal del laboratorio. | H | • Ejecutar el cronograma de formación y supervisiones del personal del laboratorio. | • Registros de la ejeción cronograma de formación y supervisiones del personal del laboratorio ejecutado. • Listados de asistencias a las formaciones. • Memorias de la formación | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Plan de acción para la vigencia. | H | • Ejecutar las actividades del plan de acción institucional. | • Actividades del plan de acción ejecutadas. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Gestión contractual. Externos: • Contratistas. |  | • Ficha técnica. • Estudios Previos. • Pliego de condiciones • Contrato. | V | • Supervisar los contratos. | • Informes de supervisión de los contratos. • Acta de recibo final. • Soportes de la ejecución del contrato. | Internos: • Gestión contractual. Externos: • Contratistas.
Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica |  | • Acuerdos de servicios de los clientes internos. • Solicitudes de servicios (correos, actas de reunión, ordenes de trabajo entre otros). • Trazabilidad de los ensayos ejecutados. | V | • Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios y órdenes de servicio (correos, actas de reunión, ordenes de trabajo entre otros). | • Trazabilidad de los ensayos realizados. • Trabajos no conformes. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos: • Contratistas. |  | • Informes de ensayo de Repetibilidad o de Interlaboratorios. • Informes de resultados de la participación a ensayos de aptitud. | V | • Realizar el análisis de los resultados obtenidos del aseguramiento de la validez de los resultados. | • Análisis de los resultados de aseguramiento de la validez de los resultados • Trabajos no conformes. • Acciones correctivas. • Acciones de mejora. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Registros de supervisión del personal. • Listados de asistencias a las formaciones. • Memorias de la formación. | V | • Realizar evaluaciones y supervisiones de la formación realizada al personal del laboratorio. | • Evaluaciones de la formación recibida por el personal del laboratorio. • Calificaciones de las evaluaciones. • Resultados de la supervisión del personal. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Fichas técnicas de los indicadores. • Bases de datos para la medición de los indicadores. | V | • Realizar la medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso. | • Análisis y seguimiento de los indicadores. | Internos: • Direccionamiento estratégico.
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Plan de acción de la vigencia. • Evidencias de la ejecución del plana de acción institucional. | V | • Realizar el seguimiento al plan de acción institucional | • Seguimiento del plan de acción. • Evidencias de la ejecución del plana de acción institucional. | Internos: • Direccionamiento estratégico.
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Mapa de riesgos del proceso. • Evidencia de la ejecución de los controles de los riesgos. | V | • Realizar el monitoreo de las acciones del mapa de riesgos del proceso. | • Seguimiento al monitoreo de riesgos. • Evidencia de la ejecución de los controles de los riesgos. | Internos: • Direccionamiento estratégico.
Internos: • Gestión de laboratorio. • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica |  | • Información de entrada para la revisión por la dirección. | V | • Realizar la revisión por la dirección. | • Informe de revisión por la dirección. • Encuestas de satisfacción del cliente. • Acciones de mejora salientes de la revisión por la dirección. • Trabajos no conformes. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Gestión contractual. Externos: • Contratistas. |  | • Información solicitada como evidencia de la auditoria y/o evaluación de ONAC. | V | • Realizar auditorias y evaluaciones de ONAC. | • Informes de auditoria. • Informes de evaluaciones de ONAC. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Gestión contractual. Externos: • Contratistas. |  | • Registro del incumplimiento al contrato (correos, comunicados externos entre otros). | A | • Realizar incumplimientos de los contratos, si se requiere. | • Informe de supervisor de los incumplimientos del contratista (ORFEO). | Internos: • Gestión contractual. Externos: • Contratistas.
Internos: • Control y evaluación institucional Externos: • Contratistas. • Entes de Control. • Contraloría. |  | • Informes de auditoria. • Informes de las evaluaciones ONAC • Informes de control interno. | A | • Establecer los planes de mejoramiento producto de inspecciones de control interno, auditorias internas, evaluaciones de ONAC y auditorias de la contraloría o cualquier ente de control. | • Planes de mejoramiento con las correcciones, acciones correctivas y de mejora. | Internos: • Control y evaluación institucional. Externos: • Contratistas. • Entes de Control. • Contraloría.
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio. • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica |  | • Correos, memorandos, actas de reuniones comunicados de los clientes con las quejas de los servicios prestados. | A | • Recepcionar y solucionar las quejas de los clientes internos. | • Correos y memorandos dando respuestas a los clientes internos. • Acciones correctivas para solucionar las quejas. • Informes modificados (con cambio de versión). | Internos: • Gestión de laboratorio. • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Desarrollo misional y comercialización. • Monitoreo y seguimiento a la calidad técnica
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Ordenes de salidas de los equipos. • Quejas. • Reportes de trabajos no conformes. | A | • Establecer actividades para subsanar el trabajo no conforme y hacer seguimiento al cierre de las mismas. | • Trabajos no conformes ejecutados. • Acciones correctivas, cuando aplique. | Internos: • Producción de mezcla. • Intervención de la infraestructura. • Planificación de la conservación de la infraestructura. • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Evaluaciones de la formación recibida por el personal del laboratorio. • Calificaciones de las evaluaciones. • Resultados de la supervisión del personal. | A | • Analizar los resultados de las evaluaciones y las supervisiones del personal. | • Evaluaciones a repetir. • Capacitaciones para repetir. • Supervisiones a repetir. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). Externos: • Contratistas • Entes de Control • Contraloría |  | • Planes de mejoramiento. | A | • Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de mejora del proceso. | • Seguimiento del plan de mejoramiento. • Evidencias del las acciones correctivas y correcciones del o de los planes de mejoramiento. | Internos: • Control y evaluación institucional Externos: • Contratistas • Entes de Control • Contraloría
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). • Direccionamiento estratégico |  | • Riesgo materializado. | A | • Implementar el plan de contingencia para la materialización de riesgos. | • Acciones resultantes de la implementación del plan de contingencia de la materialización de los riesgos. | Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB).. • Direccionamiento Estratégico
¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD? |  | ¿QUÉ INSUMOS ENTREGA? | PHVA | ¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN? | ¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO? | ¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
Internos: • Gestión de laboratorio (GLAB). |  | • Documentación del proceso desactualizada. • Documentación para crear o eliminar. | A | • Ajustes a la información documentada del proceso. | • Documentación del proceso actualizada. | Internos: • Gestión de laboratorio(GLAB). • Direccionamiento Estratégico
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
1. La gerencia de producción, la subdirección de intervención de la infraestructura y la subdirección de planificación y conservación y la gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación interactúan como clientes internos de este proceso, lo que indica que las actividades desarrolladas por el laboratorio son independientes y son imparciales con sus resultados. 2. Cualquier diferencia entre la solicitud y el acuerdo de servicio debe ser resuelta antes de prestar el servicio y debe quedar evidencia de la misma. 3. Los informes emitidos por el Laboratorio deberán ser validados con las firmas autorizadas para su aprobación. 4. El laboratorio de la UAERMV, no entregara información alguna de los resultados de ensayos realizados a ninguna otra persona o proceso, diferente a aquel que lo haya solicitado o que esté autorizado para recibirla. Si es requerido por alguien diferente este deberá solicitarla directamente al proceso o a aquel que lo haya solicitado a excepción del proceso de control interno. Si esta información es requerida por un ente de Control, el Laboratorio le comunicará a quien solicito el ensayo que esta información se entregará. 5. Para la prestación del servicio se debe contar con una orden de solicitud, correo, acta o acuerdo de servicio de los clientes internos, con el fin de tener claridad del servicio que se debe prestar (ensayos a realizar, material a ensayar, forma de recepción de las muestras, tiempos de entrega de los resultados y cualquier otra especificación acerca del ensayo a realizar).
DOCUMENTOS ASOCIADOS |  |  | ¿CÓMO SE MIDE LA GESTIÓN DEL PROCESO? |  |  | ¿CUALES SON LOS RIESGOS DEL PROCESO?
En el siguiente enlace se encuentra la documentación vigente del proceso: http://intranet.umv.gov.co/sistema-de-gestion/ |  |  | En el siguiente enlace se encuentran los indicadores vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Planeación Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión Indicadores de Gestión |  |  | En el siguiente enlace se encuentran los mapas de riesgos vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Planeación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mapa de Riesgos
ACTIVOS DE INFORMACIÓN |  |  | REGISTROS ASOCIADOS |  |  | REQUISITOS NORMATIVOS
En el siguiente enlace se encuentran los activos de información vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública Registros de Activos de Información |  |  | En el siguiente enlace se encuentran los registros asociados vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública Tablas de Retención Documental |  |  | En el siguiente enlace se encuentran los requisitos normativos vigentes del proceso: https://www.umv.gov.co → Transparencia → Normatividad→Normograma
RECURSOS
HUMANOS |  |  | FÍSICOS |  |  | TECNOLÓGICOS
• Gerente para el desarrollo, la calidad y la innovación. • Profesional Especializado. • Técnicos operativos. • Trabajadores Oficiales. • Contratista (personal administrativo, auxiliares y laboratoristas). |  |  | • Instalaciones (Laboratorio general, laboratorio planta caliente, laboratorio de ruido, de asfalto y de extracción, área administrativa y el modulo 5). • Instrumentos de medición, conjuntos, elementos, insumos, papelería. |  |  | • Equipos de cómputo. • Internet, redes. • Impresora. • Extensión telefónica. • Celular • GPS vehículos.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  |  | Aprobado:
Mercy Alejandra Rivera Fonseca Contratista – Proceso Gestión de laboratorio |  | CAMILO ENRIQUE MARRUGO |  |  | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
Omar Giovanny Garzón Sánchez Contratista (OAP) |  | Gerente para el desarrollo, la calidad y la innovación |  |  | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración de la caracterización
Nombre |  |  | Cargo |  | Dependencia
Wilintong Contreras Camacho |  |  | Profesional especializado grado 5, código 222. |  | Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación.
Mercy Alejandra Rivera Fonseca |  |  | Contratista (Rol: Líder de acreditación) |  | Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación.
Cesar Ivan Diaz Abril |  |  | Contratista (Rol: Auxiliar de acreditación) |  | Gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovación.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO
1 | Se generó el nuevo proceso de Ensayos de pavimentos, concretos y suelos. |  |  |  | 2019-01-01 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
2 | Se actualiza toda la caracterización incluyendo todas las actividades realizadas |  |  |  | 2020-12-01 | DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO
3 | Se actualiza toda la caracterización de acuerdo a las actividades realizadas en el proceso y se incluye el rediseño de la estructura de la UMV. |  |  |  | 2023-08-01 | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO
4 | Se actualiza toda la caracterización de acuerdo a las actividades realizadas en el proceso. |  |  |  | febrero 2026 | EDGAR ALFONSO FORERO CASTRO