## Listado
FORMATO ÍNDICE DE DOCUMENTOS EXTERNOS GESTIÓN DEL LABORATORIO UAERMV
|  | CÓDIGO: GLAB-FM-101 | VERSIÓN: 4
|  | FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2022 |  |  |  | NORMAS DE ENSAYO INVIAS 2013 SECCIÓN 100 - SUELOS
Clase del documento: |  |  | Carpeta Nº |  |  | NORMAS DE ENSAYO INVIAS 2013 SECCIÓN 200 - AGREGADOS PÉTREOS
N° | Código | Nombre |  | Uso |  | NORMAS DE ENSAYO INVIAS 2013 SECCION 400 - CONCRETO HIDRÁULICO
[5 empty] | 122 | NORMAS DE ENSAYO INVIAS 2013 SECCIÓN 700 Y 800 - MATERIALES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS Y PROSPECCIÓN DE PAVIMENTOS
[5 empty] | 125 | ESPECIFICACIONES TECNICAS IDU-2011
[5 empty] | 126 | ARTICULOS DE INVIAS
[5 empty] | 133 | DOCUMENTOS ONAC
101
103
106
121
123
133
133
181
211
211
212
212
213
218
222
223
Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## Granulares, rajon, recebo (hidden)
NORMAS UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE APIQUES
No | NOMBRE | NORMA | USO

## Densidades y Nucleos (hidden)
NORMAS UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE DENSIDADES
No | NOMBRE | NORMA | USO
NORMAS UTILIZADAS PARA EL SERVICIO NUCLEOS
No | NOMBRE | NORMA | USO

## Hoja2 (hidden)
|  | ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS | GRANULOMETRIA HUMEDAD | INV E 106-13 INV E 107-13
TOMA DE APIQUE | TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS | PREPARACION DE LAS MUESTRAS | LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO | INV E 106-13 INV E 107-13
INV E-101-13 INV E-102-13 INV E 172-13 | INV E-103-13 |  | EQUIVALENTE DE ARENA | INV E-201-13 INV E-202-13
|  |  | MATERIA ORGANICA | INV E 106-13
TOMA DE MUESTRA DE MEZCLA ASFALTICA | Gravedad especifica
INV E-201-13 INV E-701-13 INV E-730-13 INV E-731-13 INV E 776-13 | INV E-733-13

## Ensayos (hidden)
No | DESCRIPCION ENSAYO |  |  | Materiales
| DESCRIPCION | NORMA | ESPECIFICACION TECNICA QUE DEBE CUMPLIR |  |  | Equipos | Insumos | Equipos para compra | Observaciones | Formato
1 | Investigacion de suelos y rocas para propositos de ingenieria. | INV E 101-13 | N/A | Suelo | descripcion de muestras | N/A | N/A | N/A | Tabla para la descripcion del material encontrado en los apiques | Formato 01
2 | Descripcion e identificacion de los suelos procedimiento visual y manual. | INV E 102-13 | N/A | Suelo | descripcion de muestras | N/A | N/A | N/A | Tabla para la descripcion del material encontrado en los apiques | Formato 01
3 | Conservacion y transporte de muestras de suelos | INV E 103-13 | N/A | Suelo | Consulta | N/A | N/A | N/A
4 | Preparacion de muestras de suelo por via seca para analisis granulometrico y determinacion de las constantes fisicas | INV E 106-13 | N/A | Suelo - agregados - granulares | Guia preparacion de las muestras | * Balanza con precision 0,1g. * Horno a 60°C (140°F) * Tamices No 4 * Tamiz No 10. * Tamiz No 40 * mortero (con maja revestida de caucho). | * Lonas
5 | Preparación de muestras de suelo por vía húmeda para análisis granulométrico y determinación de las constantes físicas. ( Metodo A) | INV E 107-13 | Guía preparación de las muestras |  | Guia preparacion de las muestras | * Balanza con precision 0,1g. * Horno a 60°C (140°F) y 110°C * Tamiz No 10. * Tamiz No 40 * mortero ( con maja revestida de caucho). * Platones 304,8mm de diametro, 76,2 mm de profundidad |  | * 5 Mortero de porcelana industrial esmaltado en su exterior y sin esmaltar en su interior de 250mm de diametro con manja o pistilo largo con punta en caucho largo 8" (203mm) que cumplan con la norma ASTM D421 | * 4 mortero ( con maja cubierta de caucho u otro dispositivo adecuado, para disgregar grumos o terrones de particulas).
5 | Determinacion del contenido organico de un suelo mediante el ensayo de perdida por ignicion. | INV E 121-13 |  | Suelo | Ensayo | * Horno 110±5 °C * Balanza sencibilidad 0,01 g, capacidad 1200g. * Mufla 455°C ± 10 * Crisoles * Desecador * crisoles capacidad 30 a 50ml * Recipientes metalicos * Guantes de asbesto * pinzas * Espatula | * Gel de silice o material absorvente de humedad para el desecador |  |  |  | no | Baja frecuencia de realizacion
6 | Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo- agregados. | INV E-122-13 |  | Suelo - agregados- Granulares | Ensayo | * Horno 110±5 °C * Balanzas 0,01g para muestras ≤200g, 0,1 g para muestras >200g. * Recipiente metalico con tapa de cierre hermetico para masas ≤200g * Recipiente metalico para muestras >200g * Desecador * Pinzas (para manejo de muestras) * Aparato para el manejo de las muestras. | * Guantes recistentes al calor * Espatulas * Cucharas * Lonas | * 20 Recipientes metalicos en aluminio, con base plana, paredes verticales con tapa ajustable que proteje la muestra a cualquier tipo de expocision durante su almacenamiento y operaciones de pesado, de diametro externo de 3,5", diametro interno 3,490" y altura externa 2", altura interna 1,990". * Espatula de hoja flexible hecha en acero inoxidable , con ejes rectos y finales y punta redondeada con mago de madera que cumpla con la norma ASTM C185 y ASTM C780 _ 2 de 8" por 1,25 " de la hoja _ 2 de 140 por 22mm de la hoja |  |  | si
7 | Determinacion de los tamaños de las particulas de los suelos | INV E-123-13 |  | Suelo - agregados- Granulares | Ensayo | * Tamices 3", 2", 1.5", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No 4, No 10, No 8, No 16, No 30, No 40, No 50, No 100, No 200, fondo. * Balanzas * Horno * Cepillo * Brocha |  | * Tamices 3", 2", 11/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No 4, No 10, No 8, No 16, No 30, No 40, No 50, No 100, No200. * Cepillo de cerda fina * 1 Fondo * 1 Tapa. * 1 Brocha
8 | Determincion del limite liquido de los suelos. | INV E 125-13 | IDU SECCION 320-11 | suelos | Ensayo | * Cazuela casagrande * Ranurador * Calibrador * Recipientes para la determinacion de la humedad. * Balanza legibilidad 0,01g * Resipiente para mezclar y almacenar las muestras.Ø 114 mm * espatula (de hoja flexible, de 7,5 a 10cm(3 a 4") de longitud y 2 cm (3/4") de ancho) * Horno 110±5 °C * Tamiz No 40 * Tamiz No 10 | * Bolsas para mantener las muestras con la humedad encontrada * Lamina de caucho | *1 Cazuela casagrande electronica digital *1 Cazuela casagrande mecanica * 4 Espatula ( de hoja flexible, de 7,5 a 10cm(4 a 5") de longitud y 2 cm (3/4") de ancho). |  | * Agua destilada o desmineralizada | si
9 | Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos. | INV E 126-13 | IDU SECCION 320-11 | suelos | Ensayo | * Placa de vidrio esmerilado * Espatula 4 a 5 " de longItud 3/4" de ancho * Capsula para evaporacion con Ø 4.5", con pistilo. * Balanza 0,01 g, capacidad 100g. * Recipiente metalico con tapa. * Recipientes metalicos sin tapa. * Irrigador de plastico. * Horno 110±5 °C * tamiz No 40 y No 10 * Espatula 4 a 5 " de longitud 3/4" de ancho | Agua destilada o desmineralizada. | * 50 Recipientes metalicos en aluminio con tapa de diametro de 50mm por 35mm de altura con capacidad de 320±5ml. * 2 Vidrios esmerillado 50 por 50 cm de 1 cm de espesor. * 4 Mortero de porcelana de 115mm de diametro con manja o pistilo de caucho.. *4 Espatula 4 a 5 " de longitud 3/4" de ancho * Tamices No 40 y No 10. |  |  | si
| Peso especifico rebisar el nombre para que este igual que en la norma | INV E 128-13
10 | Equivalente de arena de suelo y agregados finos. ( Metodo B) | INV E 133-13 | IDU SECCION 510-11 | Apiques - Granulares | Ensayo | * Probetas de Diametro 31,785+-0,381mm, altura 430mm, graduada en espacios de 2,54mm * Tapon macizo de caucho o goma. * tubo irrigador de acero inoxidable 6,35mm diametro esterior, 0,89mm . * Tuvo flexible plastico o caucho d e 4,7mm y 1.20 mts de largo. * 2 botellones de 3,785lts. * Dispositivo para tomar lecturas con una masa de 1 kg. * recipiente para medir el especimen de ensayo de 2 1/4", Ø, capacidad 85+- 5ml * Embudo de 4" Ø base. * Cronometro. * Agitador mecanico carrera 203±1,02mm y 175±2 coclos por minuto. * Horno 110±5 °C * Papel de filtro whatman No 2 V o equivalente. * Bandeja circular * toalla. * Palustre. | * 3 galon de solucion stock (utilizado para el equivalente de arena, mezcla de cloruro de calcio, glicerina, y agua destilada). | * Equipo para equivalente de arena - 4 Probetas (clindro graduado de plastico transparente) con diametro interior 31,75±0,381mm, altura 430mm, graduada en espacios de 2,54mm (lectura en mm) desde el fondo hasta una altura de 381 mm.. La base del cilindro debe ser de plastico transparente de 102 x 102 x 12,7 asegurada al mismo. - 1 Tubo irrigador de acero inoxidable, de 6,35 mm de diametro exterior y 0,89 mm de espesor, con longitud de 510 mm, con uno de sus extremos cerrado formando una arista. las caras laterales del extremo cerrado tienen 2 orificios de 1 mm de diametro (calibre No 60), cerca a la arista que se forma. - tubo flexible de plastico o caucho de 4,7 mm de diametro y de 1,20 m de largo, aproximadamente con una pinza de presion que permita cortar el paso del liquido atravez del mismo. - 2 Botellones de 3.785 litros de capacidad. - 1 Tapon con dos orificios , uno para el tuvo de sifon, y el otro para la entrada del aire. - Dispositivo para toma de lecturas un conjunto formado por un disco de asentamiento, una barra metalica con 457 mm de longitud, en su extremo inferior lleva enroscado un disco metalico de cara inferior plana perpendicular al eje de la barra, un indicador y una sobre carga cilindrica, con masa total de 1Kg. - Embudo de boca ancha de 100 mm de diametro en la base. - 2 Recipiente metalico de 57mm de diametro con una capacidad de 85±5 ml. Nota: Este equipo debe cumplir las especificaciones requeridas en la norma INV E 172-13, cumple la norma ASTM D2419. * 1 Cronometro |  |  | pendiente
11 | Relaciones de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactacion) | INV E 141-13 |  | Granulares |  | * Collar ajustable de 60mm de altura * Molde de 101.6mm con capacidad de 943±14cm³, con diametro interior de 101,6±0,4 mm y una altura de 116,4±0,5 mm. * Molde de 152.4mm con capacidad de 2124±25cm³, con diametro interior de 152,4±0,7 mm y una altura de 116,4±0,5 mm. * Martillo 5,5±0,02lb y 10±0,02lb, diametro 50,42mm. * Extractor de muestra. * Balanzas exactitud de 0,1g. * Horno 110°C * Regla metalica de acero endurecido, de borde recto de al menos 250 mm de largo, el borde de corte y enrasado debe ser biselado, si tiene mas de 3mm de espesor. * Tamices 3/4, 3/8, N° 4 * Cazuelas para mezclado * Espatulas. * Recipiente metalico para la determinacion de la humedad. |  |  |  |  | no
12 | Relaciones de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactacion). | INV E 142-07 | IDU SECCION 320-11 | Granulares |  | * Collar ajustable de 60mm de altura * Molde de 101.6mm con capacidad de 943±14cm³, con diametro interior de 101,6±0,4 mm y una altura de 116,4±0,5 mm. * Molde de 152.4mm con capacidad de 2124±25cm³, con diametro interior de 152,4±0,7 mm y una altura de 116,4±0,5 mm. * Martillo 5,5±0,02lb y 10±0,02lb, diametro 50,42mm. * Extractor de muestra. * Balanzas exactitud 11,5 Kg lectura 1g 0,1g. * Horno 110°C * Regla metalica de acero endurecido, de borde recto de al menos 250 mm de largo, el borde de corte y enrasado debe ser biselado, si tiene mas de 3mm de espesor. * Tamices 3/4, 3/8, N° 4 * Cazuelas para mezclado * Espatulas. * Recipiente metalico para la determinacion de la humedad. |  |  |  |  | no
13 | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada. | INV E-148-13 | IDU SECCION 320-11 | Suelos Granulares | Ensayo | * Prensa pendiente especificacion * Molde cilindrico de material rigido, de 152,4±0,66mm de diametro interior de 177,8±0,46mm de altura, con volumen interno de 2121±25cm³ *Collar suplementario de no menos de 50.8mm de altura * placa base de 9.53mm de espesor con por lo menos 28 perforaciones (1,59mm de diametro) uniformente distribuidas dentro del circulo que va hacer ocupado por el molde. * Disco espaciador de forma circular metalico de 150,8±0,8mm de diametro y de 61,4±0,25mm de espesor. * Martillo de compactacion 5,5±0,02lb y 10±0,02lb, diametro 50,42mm. * Aparato medidor de expansion, cuya masa total 1,27Kg. * Una placa de metal perforada. * Un tripode. * Sobre cargas metalicas. * piston de penetracion. * Tanque * Horno 110±5°C. * Balanzas de 20Kg de capacidad y otra de 1000g, lectura 1g y 0,1 g * Regla metalica. * Cuarteador * Mezclador . * Capsulas. * probetas. * espatulas. * Cucharones. * papel filtro |  |  |  |  | no
14 | Determinacion de la humedad en suelos empleando un probador con carburo de calcio. | INV E 150-13 | N/A | Suelos-granulares | Ensayo | * Un probador de presion de carburo de calcio con manometro. * Balanza * Dos esferas de acero * Cuchara * Tamiz No 4 * Micelaneos(Brocha, trapo, gafas, mascara contra el polvo) | * Carburo de calcio ( finamente pulverizado) |  | * se debe hacer la curva de calibracion de correlacion con la INV-122. * Hoja de seguridad. * Verificar la cantidad masa según fabricante | Formato 2 | no
15 | Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el metodo del cono y arena. | INV E 161-13 | IDU ET 400-11 IDU ET 450-11 | Suelos- granulares | Ensayo | * Frasco * Cono * placa de base * Balanza * Equipo para secado (Humedometro) * Equipo miselaneo (cincel, cuchara, platones, recipientes con tapa, brocha, calculadora, martillo, destornillador) * Tamiz 3/4" * Tamiz No 16 * Tamiz No 30 | * Arena para el ensayo de cono de arena. * puntillas, bolsas plasticas * Formato |  | La humedad sera calculada por la norma INV E-150-13 | Formato 2 | no, No hacemos la correccion sobre tamaño
16 | Uso del penetrometro dinamico de cono en aplicciones de pavimentos a poca profundidad (PDC) | INV E 172-13 |  | Suelo | Ensayo | Penetrometro de cono dinamico PDC, empleado para la medida de penetracion dinamica, de 8Kg,de acuerdo a la figura 172-1 de la norma de ensayo INV E 172-13 debe ser en acero inoxidable con excepcion del cono,el cual debe ser en acero endurecido resistente al desgaste y contiene: 1. Una varilla de acero inoxidable de 16 mm (5/8") de diametro, con una punta de conica 60°, templado, con llave plana, reutilizable o desechable, adaptador de punta con llave plana. 2. Un martillo de 8±0,010 Kg, el cual se debe poder accionar desde una altura fija de 575±1 mm (distancia de caida). 3. Un yunque de ensable y una manija. La punta del cono de acuerdo a la fIgura 172-2 de la norma de ensayo INV E 172-13 tiene un angulo 60±1° y el diametro de la base del cono es de 20±0,25 mm. 4. 25 conos desechables 5. Con estuche de almacenamiento en plastico resistente | Aceite lubricante | * 2 PDC de 8Kg debe ser de acero inoxidablecon excepcion del cono, en acero endurecido, resistente al desgaste , constituido por: - Una varilla de acero de 16mm ( 5/8") de diametro, con una punta conica 60° reutilizable. - Un martillo en acero inoxidable de 8Kg (17.6lb), tolerancia 0,010 Kg con una distancia de caida de 575 mm. - Un yunque de ensamble y una manija. La punta del cono tiene un angulo de 60° y el diametro de la base del cono es de 20mm (0.79"), tolerancia 0,25 mm. Con estuche de almacenamiento en plastico resistente. Nota: Este equipo debe cumplir las especificaciones requeridas en la norma INV E 172-13 y la norma ASTM D6951. | Se debe actualizar las correlaciones con la version 13 y se necita fisico el documento de la correlacion de bogota, incluir en el formato la verificacion del equipo | Formato 01 | no
17 | Clasificacion de suelos y de mezclas de suelos y agregados con fines de construccion de carreteras | INV E 180-13 | N/A | Suelo | clasificacion de materiales | N/A | N/A | N/A |  | Formato 01 | no
18 | Sistema unificado de clasificacion de suelos para propositos de ingenieria. | INV E 181-13 | N/A | Suelo | clasificacion de materiales | N/A | N/A | N/A |  | Formato 01 | no
20 | Muestreo de agregados para construccion de carreteras | INV E 201-13 | N/A | Suelos, agregados | Guia tomas de muestras
21 | Reduccion de muestras de agregados por cuarteo | INV E 202-13 |  |  |  | * Cuarteador de muestras * pala de borde recto (pala comun). * palustre * Escoba o cepillo | * lona de 2*2,5 mts | * lona de 2*2,5 mts
22 | Determinacion de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados | INV E 211-13 |  | Agregados |  | * Balanza aproximacio de 0,1% de masa total. * Bandeja. * Tamices 1 1/2", 3/4,3/8, N°4, N°16, N° 20, N° 8, N° 200 * Horno 110±5°C
23 | Presencia de impurezas organicas en arenas usadas para la preparacion de morteros o concretos. (materia organica con colorimetria para agregado fino). | INV E 212-13 | IDU SECCION 600-11 | Agregados |  | * botellas de vidrio incoloro graduadas en milimetros u onzas, capacidad nominal de 240 a 470mm, equipadas con tapas hermeticas, insolubles a los reactivos. El espesor del vidrio no mayor a 63,5mm, ni menor 38,1mm. * Vidrios de colores de referncia de acuerdo al escala de la Tabla 212-1. | Solucion de hidroxido de sodio Solucion de color de referncia |  |  |  | no
24 | Analisis granulometrico de los gregados grueso y fino | INV E 213-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Balanza - Agregado fino Exactitud de 0,1g o 0,1% de la masa del ensayo. -Agregado grueso de 0,5g o 0,1% de la masa del ensayo. * Tamices * Tamizadora mecanica (opcional) * Horno 110±5° |  |  |  |  | Pendiente | Porque el ensayo requiere hasta 48 horas para su realizacion y control de la temperatura en un espacio cerrado (hidrometria)
25 | Determinacion de la cantidad de material que pasa el tamiz # 200 en los agregados petreos mediante lavado | INV E 214-13 |  | Agregados |  | * Balanza exactitud 0,1g o 0.1% de la masa de ensayo. * Tamices N°200 y N° 16. * Bandeja o platon * Horno 110±5 °C * Detergente | Detergente | * Tamices No 16 (cantidad 3) * No 200 (cantidad 2)
26 | Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacios de los agregados en estado suelto y compacto. (masa unitaria suelta y apisonada) | INV E 217-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Balanza exactitud minima de 0,1% de la masa del ensayo, graduaciones de 50g. * Varilla compactadora de acero cilindrica, de 16mmde diametro, con longitud aproximada de 600mm, un extremo o ambos deben tener forma semi esferica con 16mm de diametro. * Recipiente cilindrico, metalico, preferiblemente provisto de agarrderas, aprueba de agua, con el fondo y el borde superior recto y a nivel y suficientemente rigido, altura igual al diametrono puede ser menor al 80% ni mayor al 150% del diametro. el borde superior debe ser plano y liso con tolerancia 0,25mm paralelo al fondo con tolerancia de 0,5°, la superficie de la pared debe ser lisa y continua. * palo y cucharon. |  |  |  |  | no
27 | Resistencia a la degradacion de los agregados de tamaños menores de 37.5mm (1(1/2")), por medio de la maquina de los angeles. | INV E 218-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados gruesos |  | * Maquina de los angeles. * Tamices N°12. * Balanza exactitud 0,1% de la masa total del ensayo. * Esferas diametro aproximado de 46.8mm y una masa entre 390 y 445g. |  |  |  |  | no
28 | Resistencia a la degradacion de los agregados de tamaños de 19mm (3/4"), por abrasion e impacto en la maquinaria de los angeles. | INV E 219-13 | IDU SECCION 600-11 | Agregados finos |  | * Maquina de los angeles. * Tamices N° 12, 2 1/2", 2", 11 1/2", 1" * Balanza exactitud de 0,1%. * Horno 110±5 °C. * Esferas diametro aproximado de 46.8mm y una masa entre 390 y 445g. |  |  |  |  | no
29 | Solidez en agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio o magnesio. | INV E-220-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Recipientes par sumergir la muestra * Tamices Serie fina N°100, N°50, N°30, N°16, N°8, N°5, N°4. * Tamices serie gruesa 5/16", 3/8", 1/2",5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2". * Regulador de temperatura de la solucion durante el periodo de inmersion. * Termometro con presicion 0,1°C. * Balanza agregado fino 0,1g exactitud. * Balanza agregado grueso 0,1% de la masa de la muestra. * Horno 110±5 °C, rata de evaporizacion para esta temperatura sea almenos 25g hora por 4 Horas. * Hidrometros que cumplan con la norma INV E 123-13. exactitud 0,001 |  |  |  |  | no
| No lo hacemos | INV E-221-13
30 | Densidad, desindad relativa (gravedad especifica) y absorcion del agregado fino.(gravimetrico) | INV E 222-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregado fino |  | * Balanza con capacidad minima de 1Kg, sencibilidad de 0,1g, exactitud 0,1% de la masa de la muestra. * picnometro + Moldde conico, ( molde metalico en forma d etronco de cono construido con una tapa de o.8 mm de espesor minimo, 40±3mm de diametro interior en su base superior, y en la bsa inferior diametro de 90±3 mm y 75±3mm altura) * pizon ( una varilla metalica recta con una masa de 340±15r con una superfucie circular plana para el apizonado de 25±3mm de diametro. * Horno 110 ±5°C. * Secador de cabello * Envudo * Recipientes de diversor tamaños para secado de la muestra. * Agitador mecanico (opcional). |  |  |  |  | no
31 | Densidad; densidad relativa (gravedad especifica) y Absorcion del agregado grueso. | INV E 223-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregado grueso |  | * Balanza con capacidad minima de 1Kg, legiibilidad, exactitud 0,05% de la masa de la muestra igual que la INV E 733-13. * Canastilla metalica con malla N°6, capacidada de 4 a 7 lts para agregados con tamaño nominal inferior 1 1/2". * Tanque de agua que permita que la canastilla metalica quede totalmente sumergida quede debajo de la balanza. * Dispositivo de susupencion * Tamices N°4, |  |  |  |  | no
32 | Determinacion del valor del 10% de finos | INV E 224-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Conjunto de acero deacuerdo al figura 2.24-1. * Varilla de compactacion (vailla cilindrica de seccion circular recta de 16±1mm de diametro y de 600±5mm de longitud con un extremo semi esferico. * Recipiente cilindrico de 105±1 mm de diametro inferior y 180±1 de altura. * Balanza con precicion de 1g y una capacidad de no menor a 3kg. * Tamices 1/2" 3/8", N° 8, con tapa y base. * bandeja de capacidad 3Kg de agregados. * Pala de cabo corto. * prensa para aplicar fuerzas de compresion hasta 500 KN. * Horno 110 ±5°C. * Canastas de alambre con abertura no mayor de 1/4" , con manijas que permita su suspecion. * recipiente impermeable, dentro del cual se sumergen las canastas de agua. * Mazo de caucho. * Cepillo con cerdas rigidas. * Regla metalica. * Toallas o papel absorbente. |  |  |  |  | no
INV E 225-13
33 | Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado grueso. Caras fracturadas | INV E 227-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Balanza de 5000g de capacidad, con exactitud y legibilidad del 0,1% de la masa de la muestra. * Tamices 3 1/2", 3", 2 1/2", 1 1/2", 1 1/2", 3/8". * Cuarteador. * Espatula. |  |  |  |  | si
34 | Indice de aplanamiento gregados para carreteras. Indice de largamiento de los gregados para carreteras. | INV E 230-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados |  | * Calibrador figura 230,2 y 230,3 * Tamices 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2". * Balanza con sencibildad de 0,1% de la masa de la muestra. * Horno 110±5 °C. * Cuarteador. * Bandejas. * Tamizadora mecanica opcional. |  |  |  |  | si
35 | Determinacion de la limpieza superficial de las particulas de agregado grueso | INV E-237-13 |  | Agregados | [6 empty] | no
36 | Determinacion de la resistencia de Agregado grueso a la degradacion por abrasion, utilizacion de equipo microdeval. | INV E 238-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados gruesos |  | * Maquina de abracion micr Deval con motor con velocidad de rotacion regular de 100±5 revoluciones por minuto. * Recipientes cilindricos huecos de 5 lts de capacidad, con las caracteristicas y dimenciones de la figura 238,2. * Carga abrasiva ( esferas magneticas de acero inoxidable 9,5±0,5 mm de diametro). * Balanza legibilidad y presicion de 1g. * Tamices 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 1/4", N°4, N°16. * Horno 110±5 °c |  |  |  |  | no
37 | Determinacion del contenido de vacio en agregados finos no compactados (influenciado por la forma de las particulas, la textura superficial y l granulometria). (Angularidad del agregado fino). | INV E 239-13 | IDU SECCION 510-11 | Agregados finos |  | * Recipiente cilindrico ( cilindro recto de capacida 100mm, con diametro de aproximadamente 39mm y una altura aproximada de 86mm, figura 2,39-1. * Embudo figura 2,39-2. * Soporte del embudo figura 239,2. * Placa de vidrio aproximadamente de 60x60x40 mm, usada para calibrar el medidor cilindrico. * Bandeja metalica lo suficiente mente grande para contener el soporte del embudo. * espatula de metal con hoja de aproximadamente 100mm de largo y almeno 20mm de ancho, el extremo de la espatula debera cortar los bordes con angulo recto. * Balanza de 0,1g de exactitud. |  |  |  |  | no
| Toma de muestras de concreto fresco | INV E 401-13 |  |  |  | * Tamices * Recipiente * equipo para tamizado humedo. * Palas * palustres. * Espatulas. * Guantes de caucho.
| elaboracion y curado de especimenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresion y flexion. | INV E 402-13 |  |  |  | * Moldes cilindricos. * Moldes horizontales. * Varillas para compactacion, ( larga diametro 16mm y una longitud aproximada de 600mm). Varilla corta diametro de 10mm y 300mm de longitud aproximadamente. * Mazo con cabeza de caucho o de cuero crudo y una masa de 0,6±0,2kg. * Cono para asentamiento * Recipiente para amuestreo y mezcla ( fondo plano, carraetilla). * Aparato para medir el contenido de aire (INV E 406-13 figura 406-1). * Balanza masa exactitud 030% de la carga del ensayo en cualquier punto de su rango de uso. * Mezcladora de concreto * termometro 0.5°C de exactitud. rango de 0 a 50 °C. * Calibrador de espesores. * Tazones metalicos para mezclado. * Tamices. * Palas.
38 | Asentamiento del concreto | INV E 404-13 | IDU SECCION 600-11 | Concreto |  | * Molde figura 404.1 * Varilla cilindrica apisonadora en acero, lisa, recta, de 16± 2mm de diametro, longitud de almenos 100mm mas de la altura del molde y menor a 600mm, el extremo deben ser emisfericos con radio de 8mm. * Disposituvo de medicion (regla o flexometro rigido o semirigido con graduaciones de 5mm con longitud munima de 300mm) * Cucharon |  |  |  |  | no
39 | Resistencia a la comprension de cilindros de concreto. | INV E 410-13 |  | Concreto |  | * Prensa. Dos bloques de carga de acero con caras endurecidas |  |  |  |  | no | Su resultado se aplica para estructuras verticales
40 | Resistencia la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyando y cargada en los tercios de la luz libre. | INV E 414-13 | IDU SECCION 600-11 | concreto |  | * Maquina de ensayo. * Aparato de carga. |  |  |  |  | si
41 | Toma de muestras de materiales bituminosos | INV E 701-13 | N/A | Bituminoso (asfalto) | Toma de muestras | * recipiente de boca ancha para la toma de muestras por inmersion * | * Latas de boca ancha, con tapa de rosca (liquidos) * emulsiones jarros de boca ancha * Semisolidos o solidos tapa a presion o bolsas de plastico * Materiales para la identificacion de la muestra que no se dañen a 200°C
42 | Ductilidad de los materiales Asfalticos | INV E 702-13 | IDU SECCION 200-11 | Material asfaltico |  | * Molde figura 702.1-13. * Placa en bronce o laton. * Baño de agua. * Maquina de ensayo ductilimetro. * Termometros. * Horno. * Espatula. * Tamiz N°50. | Agente desmoldante. * Aditivo para regular la densidad. |  |  |  | no | Proporciona un indice aproximado de la variable evaluada. Sus resultados no son muy utiles
43 | Penetracion de los materiales bituminosos. | INV E 706-13 | IDU SECCION 200-11 TABLA 200.1 IDU 560-11 TABLA 560,3 | Bituminoso (asfalto) | Ensayo | *Penetrometro * Aguja de penetracion * Recipiente para la muestra * Recipiente de transferencia o baño de agua * Dispositivo para medir el tiempo * termómetros * Lampara | * Agua Destilada * Tolueno u otro disolvente ( gasolina) * poño limpio |  | No tenemos el termometro, cronometro, baño maria. | Formato | si
44 | Densidad de materiales bituminosos solidos y semisolidos metodo del picnometro. | INV E 707-13 |  | Material asfaltico |  | * Picnometro * Baño de agua. * Termometros. * Vaso de presipitado. * Balanza. * Soporte de baso de presipitado. |  |  |  |  | no
45 | Puntos de inflamacion y de combustion mediante la copa abierta de Cleveland. | INV E 709-13 | IDU SECCION 200-11 | Material asfaltico |  | * Aparato de copa abierta de cleveland. * Termometro |  |  |  |  | si
46 | Punto de ablandamiento de materiales bituminosos (aparato de anillo y bola). | INV E 712-13 | IDU SECCION 200-11 | Bituminoso (asfalto) | Ensayo | * Anillos de laton. * Placa de base * Bolas * guia para el centrado de las bolas * Baño * Soporte de los anillos y montaje * termometros | * Agua destilada * productos antiadherentes (aceite de silicona, gras, mezcla de glicerina y dextrina, talco o arcilla china) |  |  |  | si
47 | Determinacion de la viscosidad del asfalto empleando el viscosímetro rotacional | INV E 717-13 |  |  |  | * Pendiente agujas para el viscosimetro.
| Indice de penetracion de los cementos asfalticos | INV E 724-13 |  |  |  | N/A
48 | Evaluacion de la suceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfaltico utilizando la prueba de traccion indirecta. (TSR) | INV E 725-13 |  | Mezcla asfaltica |  | * Elementos para la preparacion y compactacion * Bomba de vacio o aspirador de agua. * Manometro a indicador de vacio * Recipiente * Balanza * Baño de agua a 60 +-1 * Baño de agua a 25+- 1 * Prensa marshall * franjas de carga
49 | Metodo para la determinar el contenido de asfalto de mezcla en caliente por ignición. (metodo A). | INV E 729-13 | Ensayo | Mezcla asfaltica |  | * Balanza tolerancia 0,1 legible 0,1g. * Canasta portamuestras * Resipiente d econteccion. * Aparato para el manejo del recipiente de contencion y las canastas de porta muestras. * Espatulas. * cepillos de alambre. * Equipos de seguridad (guantes anteojos, entre otros). * Hornos convencionales. * Horno de ignición.
50 | Muestreo aleatorio de materiales de construccion de carreteras | INV E 730-13 | Toma de muestra | Materiales granulares Bases y subbases Mezcla asfaltica |  | N/A |  | N/A
51 | Toma de muestras de mezclas asfalticas para pavimentos | INV E-731-13 | Toma de muestra | Mescla asfaltica
52 | Extraccion cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos. | INV E-732-13 | IDU SECCION 510-11 | Mezcla asfaltica |  | * Horno 110 ±5 * Platones * Balanza 0,1 % de la masa de la muestra * Placa de calentamiento 700w minimo con velocidad de calentamiento ajustable. * cilindros graduados de boca angosta * Capsula de porcelana 125 ml + Desecador * Balanza analitica * aparato de extraccion 3600rpm | Anillo de filtro | * * cilindros graduados de boca angosta 1000ml o 200ml. * Solucion saturadad e carbonato de amonio. * Capsula de porcelana 125 ml |  |  | no
53 | Gravedad especifica Bulk y la densidad de especimenes de mezclas asfalticas compactadas | INV E 733-13 | Ensayo | Mezcla asfaltica |  | * Balanza con sensibilidad de 0,1g * Baño con agua 25+- 1°C * termometro 25±1°C * Horno 110±5 °C * Cepillo de cerdas metalicas | Toalla humeda | * baño maria para ensayo 733 ( |  |  | si
54 | Gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos. (Rice) | INV E-735-13 |  | Mezcla asfaltica |  | * Picnometros de vacio. * Balanza * Bomba de vacio * Manometro de presion * manometro de vacio * Termometros * Baño de agua * Dispositivo de agitacion mecanica * Horno |  | * Tapa transparente con picnometro. * Olla de agitacion mecanica.( verificacion de los grados de mercurio) unequipos |  |  | si
55 | Porcentaje de vacios con aire en mezclas asfalticas compactadas densas y abiertas. | INV E-736-13 | IDU SECCION 510-11 | Mezcla asfaltica |  | N/A |  |  |  |  | no
56 | Efecto del agua sobre l resisitencia a la comprension de mezclas asfalticas elaboradas en frio, elaboradas con emulsion asfaltica (ensayos de inmersion- compresion). | INV E 738-07 (Anexo A) | IDU SECCION 450-11 | Mezcla asfaltica (frio) | [6 empty] | no
57 | Espesor o altura de los especímenes compactados de mezclas asfalticas | INV E 748-13 | 0 | Mezcla asfaltica |  | * Juego de calibradores aproximacion 0,1cm |  | * Juego de calibradores aproximacion 0,1cm
58 | Estabilidad y flujo de mezclas para pavimentos. | INV E 748-13 | IDU SECCION 510-11 | Mezcla asfaltica |  | * Dispositivo para moldear probetas. * Extractor de probetas. * Martillo de compactacion * Pedestal de compactacion * sujetador para el molde * elementos de calefaccion * Mezcladora * Mordazas. * Maquina de compresion * Medidor de la estabilidad. * Medidor de deformacion * Baño de mario * Bamdejas metalicas. * Recipiente con tapa. * Herramientas para mezclar * Termometros blindados. * Balanza * Tamices. * Guantes. | * Crayolas * papel de filtro. * Toallas. | * 1 Martlllo de compactacion doble mecanico. |  |  | si
59 | Humedad o destilados volatiles en mezclas asfalticas para pavimentos | INV E 755-13 | Ensayo
| Ensayo de tension indirecta para determinar el modulo resiliente de la mezcla asfaltica | INV E 749-13 | Ensayo
60 | Resistencia a la deformacion plastica de las mezclas asfalticas mediante la pista de ensayo de laboratorio | INV E 756-13 |  | Mezcla asfaltica
61 | Extraccion de testigos de pavimentos asfalticos. | INV E-758-13 |  | pavimento asfaltico | [6 empty] | no
62 | Contenido de agua en emulsion asfaltica. |  | IDU SECCION 210-11 | emulsion asfaltica | [6 empty] | no
63 | Destilacion de emulsiones asfalticas | INV E 762-13
64 | Tamizado de las emulsiones asfalticas | INV E 765-13
65 | Reduccion de muestras de mezclas asfalticas en caliente al tamaño de ensayo | INV E 776-13 |  | Muestreo de mezcla asfaltica
66 | Analisis granulometrico de los agregados extraidos de mezclas asfalticas. | INV E-782-13 | IDU SECCION 510-11 | Mezclas asfalticas |  | * Balanza lectura 0,1g, exactitud 0,1g o 0,1 % de la carga del ensayo la mayor en el rango de uso. * Tamices. * Horno 110 ± 5°C * Platones * Cuchara rigida grande * Tamiz No 200 * Tamiz No 10 o No16. * Agente Humectante (detergente liquido) |  |  |  |  | si | Precision
67 | Analisis volumetrico de mezclas asfalticas compactadas en caliente | INV E-799-13 | Calculos | Mezcla asfaltica |  | N/A
Note on G11: willintong contreras: Cazuela en bronce,
Note on H50: Mercy Alejandra Rivera Fonseca: El disolvente se usa para la limpieza de la aguja
Note on D57: Mercy Alejandra Rivera Fonseca: muestreo deacuerdo a la norma 201

## Hoja3 (hidden)
Dobletroque |  | Placa | Fecha | 2018-01-05
|  | 3-VDK-15 | Quien lo hizo | Alexander Cordoba
Volumen del volco con la botella |  |  |  | Volumen total
Dimensión | Unidad (Cm) | Promedio (m) | Volumen (m3)
Ancho | 224 | 2.2675 | 15.2004 | 14.8345
229.5
Largo | 448.5 | 4.485
448.5
Altura | 149 | 1.4947
150
149.4
Botella del volco
Dimensión | Unidad (Cm) | Promedio (m) | Volumen (m3) | Volumen Total (m3)
Ancho | 42 | 0.42 | 0.22176 | 0.3659
0
Largo | 40 | 0.4
0
Altura | 132 | 1.32
0
0
Ancho | 42 | 0.42 | 0.14414
0
Largo | 52 | 0.52
0
Altura | 132 | 1.32
0
0

## Hoja1 (2) (hidden)
No | DESCRIPCION ENSAYO
| NOMBRE | ENSAYO | NORMA
3 | Humedad | Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad) de suelo, roca y mezclas de suelo- agregados. | INV E-122-13
4 | Granulometria | Determincion de los tamaños de las particulas de los suelos. | NTC 1522-99
5 | Limite Liquido | Determincion del limite liquido de los suelos. | INV E 125-13
6 | Limite Plastico | Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos. | INV E 126-13
7 | Equivalente de arena | Equivalente de arena de suelo y agregados finos. | INV E 133-13
17 | Gradaccion agregdos gruesos y finos | Analisis granulometrico de los gregados finos y gruesos. | INV E 213-13
26 | Caras Fracturadas | Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado grueso | INV E 227-13
27 | Indice de Aplanamiento y Alargamiento | Indice de aplanamiento gregados para carreteras. Indice de largamiento de los gregados para carreteras. | INV E 230-13
33 | Flexion vigas concreto | Resistencia la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyando y cargada en los tercios de la luz libre. | INV E 414-13
39 | Penetracion de productos Asfalticos | Penetracion de los materiales bituminosos. | INV E 706-13
41 | Punto de inflamacion y combustion del asfalto | Puntos de inflamacion y de combustion mediante la copa abierta de Cleveland. | INV E 709-13
42 | Punto de ablandamiento del asfalto | Punto de ablandamiento de materiales bituminosos (apartado de anillo y bola). | INV E 712-13
44 | Gravedad especifica Bulk y la densidad de especimenes de mezclas asfalticas compactadas | Gravedad especifica Bulk | INV E 733-13
45 | Rice | Gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos. | INV E-735-13
49 | Estabilidad Marshall | Estabilidad y flujo de mezclas para pavimentos. | INV E 748-13
53 | Granulometria para mezclas asfalticas | Analisis granulometrico de los agregados extraidos de mezclas asfalticas. | INV E-782-13

## Hoja1 (hidden)
No | DESCRIPCION ENSAYO |  |  |  | MATERIALES
| NOMBRE | DESCRIPCION | NORMA | FRECUENCIA | GRUPO | INGRESO | SALIDA | ESPECIFICACION TECNICA QUE DEBE CUMPLIR
46 | Apiques para estudio de pavimentos | Investigacion de suelos y rocas para propositos de ingieria. | INV E 101-13 |  | Suelos
22 | Materia Organica suelos | Determinacion del contenido organico de un suelo mediante el ensayo de perdida por ignicion. | INV E 121-13 |  | Suelos
6 | Humedad | Determinacion en laboratorio del contenido de agua (humedad) de suelo, roca y mezclas de suelo- agregados. | INV E-122-13 |  | Suelos
7 | Granulometria | Determincion de los tamaños de las particulas de los suelos. | INV E 123-13 | 1 por Jornada | Suelos | Recebo Comun | Frentes de Obra | IDU SECCION 320-11
|  |  |  | 1 Diaria |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Diaria |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra
31 | Limite Liquido | Determincion del limite liquido de los suelos. | INV E 125-13 | 1 por Jornada | Suelos | Recebo Comun | Frentes de Obra | IDU SECCION 320-11
|  |  |  | 1 por Jornada |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 por Jornada |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
32 | Limite Plastico | Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos. | INV 126-13 | 1 por Jornada | Suelos | Recebo Comun | Frentes de Obra | IDU SECCION 320-11
|  |  |  | 1 por Jornada |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 por Jornada |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
23 | Equivalente de arena | Equivalente de arena de suelo y agregados finos. | INV E 133-13 | 1 Semanal | Agregados | Arena triturada de Rio | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
3 | Proctor estandar | Relaciones de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactacion) | INV E 141-13 |  | Suelos
4 | Proctor modificado | Relaciones de humedad peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactacion). | INV E 142-07 | 1 Semanal | Suelos | Recebo Comun | Frentes de Obra | IDU SECCION 320-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
9 | CBR | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada. | INV E-148-13 | 1 Mensual | Suelos | Recebo Comun | Frentes de Obra | IDU SECCION 320-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Sub-base granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
10 | Humedad | Determinacion de la humedda en suelos empleando un probador con carburo de calcio. | INV E 150-13 |  | Suelos
5 | Compresion Inconfinada | Compresion inconfinada en muestras de suelos | INV E 152-13 |  | Suelos
8 | Densidad con cono y arena | Densidad o peso unitario del suelo en el terreno. Por el metodo del cono y arena. | INV E 161-13 |  | Suelos
33 | CBR por metodo del PDC | Uso del penetrometro dinamico de cono en aplicciones de pavimentos a poca profundidad. | INV E 172-13 |  | Pavimentos
INV E 211-13
42 | Materia orgnica con colorimetro para agregado fino | Presencia de impurezas organicas en arenas usadas para la preparacion de morteros o concretos. | INV E 212-13 | 1 Semanal | Agregados | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
43 | Gradaccion agregdos gruesos y finos | Analisis granulometrico de los gregados finos y gruesos. | INV E 213-13 | 1 Diaria | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Diaria |  | ARENA TRITURADA DE RIO | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Diaria |  | Arena de trituracion de cantera | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Diaria |  | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Diaria |  | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto
INV E 214-13
44 | Masa unitaria suelta y apisonada de agregados | Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacios de los agregados en estado suelto y compacto. | INV E 217-13 | 1 Mensual | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | ARENA TRITURADA DE RIO | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Mensual |  | Arena de trituracion de cantera | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Mensual |  | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto
|  |  |  | 1 Mensual |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
16 | Desgaste de los angeles | Resistencia a la degradacion de los agregados de tamaños menores de 37.5mm (1(1/2")), por medio de la maquina de los angeles. | INV E 218-13 | 1 Quincenal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Gravatriturada de rio para concreto | Contreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Quincenal | Materiales Petro | Rajon | Frentes de Obra | IDU SECCION 321-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
17 | Desgaste de los angel | Resistencia a la degradacion de los agregados de tamaños de 19mm (3/4"), por brasion e impacto en la maquinaria de los angeles. | INV E 219-13 | 1 Quincenal | Agregados | Gravatriturada de rio para concreto | Contreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Quincenal | Materiales Petro | Rajon | Frentes de Obra | IDU SECCION 321-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
25 | Solidez en sulfato de Magnesio para agregados gruesos y finos | Solides en agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio o magnesio. | INV E-220-13 | 1 Mensual | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Arena Triturada de Rio | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Mensual |  | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Grava Natural de Rio para concreto | Concreto
|  |  |  | 1 Mensual |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
29 | Gravedad especifica y absorcion de agregados finos | Densidad, desindad relativa (gravedad especifica) y absorcion del agregado fino. | INV E 222-13 | 1 Mensual | Agregados | Arena Triturada de Rio | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Mensual |  | Arena Triturada de cantera | Mezcla Asfaltica
|  |  |  | 1 Mensual |  | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
26 | Gravedad especifica y absorcion del agregado grueso | Densidad; densidad relativa (gravedad especifica) y Absorcion del agregado grueso. | INV E 223-13 | 1 Mensual | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
[6 empty] | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
[6 empty] | Bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
36 | 10% de finos | Determinacion del valor del 10% de finos | INV E 224-13 | 1 Quincenal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra
37 | Caras Fracturadas | Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado grueso | INV E 227-13 | 1 Semanal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Grava triturada de rio para concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
18 | Indice de Aplanamiento y Alargamiento | Indice de aplanamiento gregados para carreteras. | INV E 230-13 | 1 Semanal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Grava triturada de rio para concreto | Contreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Semanal | Material Petro | Bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  | Indice de largamiento de los gregados para carreteras. |  | 1 Semanal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Grava triturada de rio para concreto | Contreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Semanal | Material Petro | Bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
1 | Limpieza Superficial | Determinacion de la limpieza superficial de las particulas de agregado grueso | INV E-237-13 |  | Agregados
2 | Microdeval | Determinacion de la resistencia de Agregado grueso a la degradacion por abrasion, utilizacion de equipo microdeval. | INV E 238-13 | 1 Quincenal | Agregados | Grava triturada de Cantera de 3/4" y 1/2" | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Gravatriturada de rio para concreto | Contreto | IDU SECCION 600-11
|  |  |  | 1 Quincenal | Materiales Petro | Sub-bases Granulares | Frentes de Obra | IDU SECCION 400-11
|  |  |  | 1 Quincenal |  | Bases Granulares | Frentes de Obra
24 | Angularidad del agregado fino | Determinacion del contenido de vacio en agregdos finos no compactados (influenciado por la forma de ls prticulas, la textura superficial y l granulometria). | INV E 239-13 | 1 Diaria | Agregados | Arena Triturada de Rio | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | 1 Semanal |  | Arena Natural de Rio Concreto | Concreto | IDU SECCION 600-11
45 | Asentamiento | Asentamiento del concreto | INV E 404-13 | 1 A cada camion Mixer que sale o entra de sede de Produccion | Concreto | Mezcla de concreto | Frentes de Obra | IDU SECCION 600-11
20 | Comprension Cilindros concreto | Resistencia a la comprension de cilindros de concreto. | INV E 410-13 |  | Concreto
21 | Flexion vigas concreto | Resistencia la flexion del concreto usando una viga simplemente apoyando y cargada en los tercios de la luz libre. | INV E 414-13 | Un juego de 4 vigas por cada 40 m3 de concreto producido | Concreto | Mezcla de concreto | Frentes de Obra | IDU SECCION 600-11
INV E 611-13
INV E 612-13
INV E 613-13
INV E 614-13
38 | Ductilidad en asfaltos | Ductilidad de los materiales Asfalticos | INV E 702-13 | Una Vez a la semana en cualquier vehiculo | Mezcla Asfaltica | Cemento Asfaltico | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 200-11
|  |  |  | Una Vez a la semana en cualquier vehiculo |  | Emulsion Asfaltica | Rap E Imprimacion | IDU SECCION 210-11
28 | Penetracion de productos Asfalticos | Penetración de los materiales bituminosos. | INV E 706-13 | Por cada Vehiculo | Mezcla Asfaltica | Cemento Asfaltico | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 200-11
|  |  |  | Una Vez a la semana en cualquier vehiculo |  | Emulsion Asfaltica | Rap E Imprimacion | IDU SECCION 210-11
39 | Densidad del asfalto | Densidad de materiales bituminosos solidos y semisolidos metodo del picnometro. | INV E 707-13 |  | Mezcla Asfaltica
40 | Punto de inflamacion y combustion del asfalto | Puntos de inflamacion y de combustion mediante la copa abierta de Cleveland. | INV E 709-13 | Una Vez a la semana en cualquier vehiculo | Mezcla Asfaltica | Cemento Asfaltico | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 200-11
41 | Punto de ablandamiento del asfalto | Punto de ablandamiento de materiales bituminosos (apartado de anillo y bola). | INV E 712-13 | Por cada Vehiculo | Mezcla Asfaltica | Cemento Asfaltico | Mezcla Asfaltica | IDU SECCION 200-11
13 | Contenido de asfalto | Extraccion cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos. | INV E-732-13 | Por cada 100 m3 producidos en el dia | Mezcla Asfaltica | Mezcla Asfaltica | Frentes de Obra | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | Por cada 200 m3 produciodos en el dia |  | Mezcla de Rap Estabilizado | Frentes de Obra | IDU SECCION 450-11
15 | Gravedad especifica Bulk y la densidad de especimenes de mezclas asfalticas compactadas | Gravedad especifica Bulk | INV E 733-13 |  | Mezcla Asfaltica
11 | Rice | Gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos. | INV E-735-13 |  | Mezcla Asfaltica
12 | Porcentaje de Vacios en mezclas Asfalticas | Porcentaje de vacios con aire en mezclas asfalticas compactadas densas y abiertas. | INV E-736-13 | Por cada 100 m3 producidos en el dia | Mezcla Asfaltica | Mezcla Asfaltica | Frentes de Obra | IDU SECCION 510-11
34 | Ensayo de Inmersion Compresion en mezclas asfalticas en frio | Efecto del agua sobre la resisitencia a la comprension de las mezclas asfalticas compactadas (ensayos de inmersion- compresion). | INV E 738-07 (Anexo A) | Se preparan 6 Briquetas cada 15 Dias | Mezcla Asfaltica | Mezcla de Rap Estabilizado | Frentes de Obra | IDU SECCION 450-11
INV E 744-13
14 | Estabilidad Marshall | Estabilidad y flujo de mezclas para pavimentos. | INV E 748-13 | Por cada 100 m3 producidos en el dia | Mezcla Asfaltica | Mezcla Asfaltica | Frentes de Obra | IDU SECCION 510-11
INV E 756-13
27 | Destilacion de emulsiones | Contenido de agua en emulsion asfaltica. | INV E 761-13 | Por cada Vehiculo | Mezcla Asfaltica | Emulsion Asfaltica | Rap E Imprimacion | IDU SECCION 210-11
30 | Extraccion de nucleos en mezclas asfaltica y concretos | Extraccion de testigos de pavimentos asfalticos. | INV E-758-13 |  | Pavimentos
19 | Granulometria para mezclas asfalticas | Analisis granulometrico de los gregados extraidos de mezcls asfalticas. | INV E-782-13 | Por cada 100 m3 producidos en el dia | Mezcla Asfaltica | Mezcla Asfaltica | Frentes de Obra | IDU SECCION 510-11
|  |  |  | Por cada 200 m3 produciodos en el dia |  | Mezcla de Rap Estabilizado | Frentes de Obra | IDU SECCION 450-11
INV E-792-13
INV E-795-13

## capacitaciones (hidden)
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA
Socializacion del formato datos de apiques
Clasificacion de materiales de la toma de muestras de apiques

## 150 (hidden)
| calibracion | Equipos
Humedometro | x | * Un probador de presion de carburo de calcio con manometro.
* Balanza | x | * Balanza
* Dos esferas de acero
* Cuchara
* Tamiz No 4
* Micelaneos(Brocha, trapo, gafas, mascara contra el polvo)

## 706 (hidden)
Norma | Equipo | Descripcion | Verificacion | exactitud
706 | Penetrometro | masa del vastago (g) | 47,5±0,05 | 0,1 mm
|  | masa aguja + vastago (g) | 50,0±0,05
|  | pesas (g) | 50,0±0,05
|  | pesas (g) | 100,0±0,05
|  | Base plana | angulo 90°
|  | nivel y tornillos de nivelacion | N/A
| Aguja | Acero inoxidable endurecido y templado
Diametro